# Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

# Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária

# PHD 321 - HIDRÁULICA I

# Roteiro elaborado pelo Profº

Dr. Podalyro Amaral de Souza(1987)

Revisado em 2000 por

Prof. Livre-Docente Paolo Alfredini

Digitação e Layout

Reginaldo Galhardo Martins

# São Paulo

2000

# Sumário

| Experiências | páginas |
| --- | --- |

1 -	Orifícios e Bocais	3

2 -	Hidrometria	14

3 -	Vertedor de Soleira Espessa	22

4 -	Ressalto Hidráulico	28

5 -	Filtração	33

6 -	Canal em Regime Permante  Uniforme e Gradualmente Variado	39

# Orifícios e Bocais

## Introdução

Uma abertura executada na parede lateral ou no fundo de um recipiente que contenha líquido, e que possibilita o escoamento desse líquido, é genericamente denominada orifício. O orifício mais comum é o de forma circular com borda biselada externamente de modo a formar uma aresta viva internamente, como indicado na Figura 1.

# Figura 1 - Corte de um orifício circular de parede delgada

Quando a parede do reservatório é espessa ou quando um tubo é adicionado externamente ao orifício, como na Figura 2, de modo que o jato líquido possa fluir colado à parede , tem-se o que se convencionou chamar de bocal cilíndrico externo.

# Figura 2 - Corte de um bocal cilíndrico externo

Quando um tubo curto é adicionado internamente a um orifício, como  mostrado na Figura 3, tem-se o caso de um bocal cilíndrico interno. Neste caso o jato deve fluir sem ter contato com a parede interna do bocal para aproximar-se das hipóteses requeridas para a aplicação da equação da quantidade de movimento.

# Figura 3 - Corte de um bocal cilíndrico interno

Estes três dispositivos aqui apresentados são geralmente empregados como medidores de vazão em volume ou simplesmente como drenos.

## Tratamento Analítico

### Considerações Gerais

Os principais símbolos utilizados neste tratamento do fenômeno:

- A = área de seção transversal

- C e K = coeficiente

- D = diâmetro

- H = carga total

- h = altura da água no reservatório em relação ao centro do dispositivo de saída

- Z = cota

- g = aceleração gravitacional

- V = velocidade

- p = pressão

- ( = massa específica da água

- x, y = posição em relação à seção contraída (orifício e bocal interno) ou seção de saída (bocal externo) ver Figura 4

- Q = vazão volumétrica

- t = tempo

- L = distância entre os fios da harpa graduada

-  =  ângulo da harpa em relação a horizontal

- Re = número de Reynolds

Índices:

- c = contração, seção contraída

- v = velocidade

- Q = vazão volumétrica

- t = teórico

- r = real

- res = reservatório

- ci = contração interna (bocal externo)

- 0 = inicial

O tratamento analítico do escoamento de jato através de orifícios e bocais é feito com base em três princípios da Física: Primeira Lei da Termodinâmica, Conservação de Massa e Conservação da Quantidade de Movimento. As seguintes hipóteses simplificadoras serão adotadas ao presente caso:

- Escoamento não permanente, com o reservatório se esvaziando lentamente;

- Líquido incompressível;

- Orifícios e bocais de pequenas dimensões em relação à carga;

- A pressão é atmosférica na superfície livre do reservatório e na saída do jato adotada como zero (pressão relativa);

- Os orifícios e bocais estão em paredes verticais e lançam jatos com velocidades iniciais horizontais;

- Não existe, no reservatório, nenhuma máquina hidráulica fornecendo ou retirando trabalho;

- No reservatório, em pontos não vizinhos do orifício ou bocal, a pressão distribui-se hidrostaticamente.

As partículas fluidas procedentes dos mais diversos pontos do reservatório aproximam-se do orifício ou do bocal descrevendo trajetórias convergentes. Isto obriga o jato formado a sofrer uma contração em uma seção transversal, ocorrendo um valor mínimo de área na seção em uma posição em que os filetes são paralelos, denominada seção contraída (ver seção C-C na Figura 1). A razão entre a área do jato na seção contraída, Ac = Dc2/4, e a área nominal do orifício ou bocal, A = D2/4, define o denominado Coeficiente de Contração Cc:

# Equação 1

Com base nas hipóteses adotadas, a Primeira Lei da Termodinâmica fica reduzida à equação de Bernoulli:

# Equação 2

entre dois pontos 1 e 2 quaisquer de um filete. Para o filete indicado na Figura 4 aplica-se a Equação 2 entre o ponto “o” e o ponto “c”, que está no centro da seção contraída, obtendo-se a Equação 3:

# Equação 3

# Figura 4 - Esquema do reservatório com emissão de jato

Chamando-se Vc = Vr (velocidade real do jato), substituindo-se (Z0 - Zc) por h, e expressando-se as perdas por KVr2/2g, pode-se transformar a Equação 3 em:

# Equação 4

Define-se agora a velocidade teórica do jato, Vt, como sendo aquela que o jato adquiriria se não houvesse perdas (K=0). Com base na Equação 4, Vt será expressa como:

# Equação 5

A razão entre a velocidade real e a teórica é denominada Coeficiente de Velocidade, com notação Cv, conforme indicado na Equação 6.

# Equação 6

Outro coeficiente importante no estudo dos orifícios e bocais é o denominado Coeficiente de Vazão, CQ, definindo como razão entre a vazão real, Qr = VrAc, e a vazão teórica, Qt = Vt A, ou seja:

# Equação 7

### Bocal Cilíndrico Externo

O bocal cilíndrico externo, funcionando com o jato colado à parede do bocal, não apresenta contração na saída do jato. Internamente ao bocal, ver Figura 2, existe uma contração que provoca o descolamento da camada limite com conseqüente aparecimento de uma depressão. Esta depressão provoca um aumento do coeficiente de vazão deste bocal quando comparado a um orifício de parede delgada de mesmo diâmetro. As aplicações da equação de Bernoulli, entre o NA do reservatório e a seção de saída do bocal, da equação da conservação de massa (continuidade), com as perdas expressas pela equação experimental de Borda-Bélanger:

# Equação 8

(Vc e V1 são velocidades das seções indicadas na Figura 2), e com o coeficiente  interno de contração adotado com Cci=0,62, leva o bocal cilíndrico externo, a:

# Equação 9

Pela aplicação da equação de Bernoulli entre as seções c-c e 1-1 da Figura 2, lançando-se mão da Equação 8, do resultado da Equação 9 e admitindo-se que o coeficiente interno de contração seja Cci=0,62, não é difícil mostrar que a pressão na seção contraída, pc, é negativa e equivale a uma carga:

# Equação 10

## Verificações Experimentais

### Objetivo

A presente experiência objetiva a determinação dos  coeficientes de contração, velocidade e vazão, respectivamente Cc, Cv e CQ, para um orifício circular de parede delgada, um bocal cilíndrico externo e um bocal cilíndrico interno em função da carga sobre o orifício ou bocal.

### Montagem

A montagem consta de:

- Reservatório de nível variável;

- Piezômetro para a leitura da carga do reservatório;

- Orifício de parede delgada;

- Bocal cilíndrico externo;

- Bocal cilíndrico interno;

- Harpa graduada para a localização do jato;

- Cronômetro com "lap" (medição de tempos acumulados).

fotografia 1 - Vista Frontal da Bancada de Orifícios, Bocais e Vertedores

fotografia 2 -Vista Lateral da Bancada de Orifícios, Bocais e Vertedores

### Procedimentos

#### Para o orifício de parede delgada

- Verificar se todos os orifícios e bocais estão fechados;

- Encher o reservatório até a altura indicada pelo professor;

- Fechar a alimentação;

- Abrir o orifício e acionar o cronômetro sincronizadamente com a passagem do jato por um dos fios da harpa, anotando o número do fio;

- Acionar o "lap" do cronômetro sempre que o  centro do jato estiver coincidindo com um dos fios da harpa graduada, que caracteriza uma posição (x, y), e simultaneamente marcar o correspondente valor  de carga h (para posterior leitura). Anotar o tempo t;

- Obter não menos que três valores de t e os correspondentes valores de h (ver Figura 4);

- Os seguintes valores são necessários para os cálculos:

| Ares | = (1,09 ) | m2 | Área em planta do reservatório |
| --- | --- | --- | --- |
| D | = (24/24/28) | mm | Diâmetro do orifício/bocal externo/bocal interno |
| x0 | = (304/244/355) | mm | Coordenadas do fio 0 em relação à seção contraída, no orifício/bocal externo/bocal interno |
| y0 | = (646/646/226) | mm |  |
| L | = (40) | mm | Distância entre os fios da harpa |
|  | = (45) | graus (º) | Ângulo da harpa em relação a horizontal |
| Z0 | = (655/655/233) | mm | Cota do centro do orifício/bocal externo/boca interno |

| Valores a serem marcados durante o ensaio |
| --- |
| Nº do fio | t (s) | Z cota do nível d'água (m) |

#### Para o bocal cilíndrico externo:

Repetir os mesmos procedimentos indicados para o orifício de parede delgada. Lembrar que o jato deve operar colado internamente ao bocal. Notar que as coordenadas (x0,y0) são em relação ao centro da seção de saída do jato.

Para uma das medições anotar o valor da carga piezométrica na seção contraída (interna) pc/(g) para comparar com a Equação 10.

#### Para o bocal cilíndrico interno:

Repetir os mesmos procedimentos indicados para o orifício de parede delgada.

Lembrar que o jato deve operar descolado, como indicado na Figura 3.

### Orientações complementares

Para cada instante em que foi registrada a passagem do centro do jato por um dos fios da harpa deve-se calcular o valor da altura  h = Z -Zc e das coordenadas (x, y) de cada fio em relação à seção contraída (para orifício e bocal interno) e em relação à seção de saída (bocal externo):

# Equações 11 e 12

O cálculo da velocidade real do jato, Vr, é feito a partir de valores x e y medidos nos procedimentos acima, com base nas equações:

# Equações 13 e 14

da  balística, onde t é eliminado entre as equações 13 e 14, fornecendo:

# Equação 15

A partir dos valores medidos ti, hi pode-se estimar a derivada (dh/dt)i como a seguir:

O tempo de esvaziamento do reservatório de h0 a h é t, dado por:

# Equação 16

com CQ localmente constante e t0 = 0, define-se:

# Equação 17

Para um par ti, hi pode-se determinar o correspondente Ki (Equações 16 e 17).

Também da Equações 16 e 17 tem-se:

# Equação 18

# Equação 19

Obtém-se então o seguinte algoritmo:

- Dados ti, hi,   i=0, 1, ... , n

- Para i>0

(b.1)

# Equação 20

(b.2)

# Equação 21

- Para i=0

(c.1)

# Equação 22

Notar que os valores de (dh/dt) são negativos, uma vez que ocorre o esvaziamento do reservatório, e conseqüente redução de h.

Em resumo, com base nos dados e nas grandezas medidas, as seguintes grandezas devem ser determinadas:

|  | Equação 23 |
| --- | --- |
|  | Equação 24 |
|  | Equação 25 |
|  | Equação 26 |
|  | Equação 27 |
|  | Equação 28 |

Equação 29

Os coeficientes Cc, Cv e CQ devem ser "plotados" em função do número de Reynolds, definido como:

# Equação 30

Onde  é a viscosidade cinemática da água.

# Hidrometria

## Introdução

Sob o título Hidrometria será  tratado nesta experiência o problema da medição de uma vazão com o uso de três dispositivos medidores, sendo um em conduto forçado e dois em conduto livre.

O medidor em conduto forçado é um Diafragma. Essencialmente é constituído por uma placa plana provida de um orifício circular com diâmetro menor que o da tubulação onde se encontra instalado. A placa é instalada perpendicularmente ao eixo da tubulação de modo que o eixo contenha o centro do orifício. De cada lado da placa existe uma câmara anular que se comunica com a região interna da tubulação através de uma fresta perimetral. Dentro da câmara anular a pressão reinante é a pressão média da seção do escoamento que passa pela fresta perimetral. Em cada câmara há uma tomada de pressão para conexão de mangueira de manômetro.(Ver Figura 5)

A velocidade do escoamento aumenta na passagem pelo orifício enquanto a pressão diminue. Isto provoca uma diferença de pressão entre as seções 1-1 e 2-2 (indicadas na figura 7), diferença esta que é unívoca à vazão, como será mostrado adiante.

Os dois medidores em conduto livre são: um Vertedor Retangular de Soleira Delgada  e um Vertedor Triangular de Soleira Delgada. (Figura 8).

A medição de vazão em conduto livre é de óbvia importância para a engenharia, nos campos de irrigação, drenagem e controle de inundação. O uso de vertedor retangular de soleira delgada é geralmente limitado a pequenos canais, como em laboratórios, por exemplo. O vertedor triangular de soleira delgada é especialmente indicado para pequenas vazões (Q< 50l/s), pois sua seção triangular leva a uma variação de carga relativamente grande, aumentando a precisão da medição.

# Figura 5- Esquema de um Diafragma

# Figura 6 - Esquema de Vertedor de Soleira  Delgada

## Tratamento Analítico

### Diafragma

As hipóteses aqui adotadas são:

- Escoamento permanente;

- Fluido incompressível;

- Escoamento turbulento;

- Distribuição uniforme de velocidade no tubo e na seção contraída do jato emitido através do orifício do diafragma, como  na Figura 7.

# Figura 7 - Esquema de escoamento em um diafragma

Aplicando-se a equação de Bernoulli entre as seções 1-1 e 2-2, obtém-se:

# Equação 31

Onde: Vc é a velocidade do jato na seção contraída e K é o coeficiente de perda local. Não tem sentido se usar a velocidade média V2 da seção 2-2 porque a distribuição da velocidade não se aproxima de distribuição uniforme. Na seção contraída do jato (ver Figura 7) a distribuição da velocidade é uniforme e nela passa toda a vazão Q.

A equação da continuidade, neste caso,  permite ter-se:

# Equação 32

O diâmetro “dc“ da seção contraída do jato pode ser relacionado com o diâmetro “d” do orifício através de um coeficiente de contração Cc, tal que:

# Equação 33

Fazendo-se:

# Equação 34

E tendo-se em conta as Equações 32 e 33, pode-se explicitar Vc na Equação 31 e obter-se:

# Equação 35

Englobando-se os termos constantes da Equação 35 em uma única constante C, chega-se a:

# Equação 36

Que é adotada como lei de descarga do diafragma. O valor de C é determinado experimentalmente.

### Vertedor Retangular de Soleira Delgada

As hipóteses aqui adotadas:

- Escoamento permanente;

- Fluido incompressível;

- Distribuições uniformes de velocidade nas seções 1 e A-B;

- Superfície livre horizontal entre as seções 1 e A-B;

- Pressão atmosférica em “A” e em “B”.

Para estas hipóteses a velocidade em um ponto C é igual a (2gh)1/2 e a vazão teórica é dada por:

# Equação 37

Onde h é medido a partir da linha de carga e B é a largura da soleira.

Na realidade a linha d'água não é horizontal e há uma contração do jato emanado da soleira, como esquematizado na Figura 6. A vazão Q real pode então ser expressa a partir da vazão teórica Qt pela introdução de um coeficiente de contração Cc:

# Equação 38

Esta Equação 38 pode ser escrita em forma mais compacta e conveniente para aplicações práticas:

# Equação 39

Onde:

# Equação 40

É razoável supor-se que Cc e a razão V02/(2gh) sejam dependentes apenas da geometria do contorno, em particular dependentes de H/Z. A partir de resultados experimentais Rehbock evidenciou a dependência entre CQ e H/Z. Seus resultados ajustaram-se bem à fórmula:

# Equação 41

### Vertedor Triangular de Lâmina Delgada

Para as mesmas hipóteses do item 2.2.2 e desprezando-se a carga cinética da aproximação (V0(0), a vazão teórica Qt para o vertedor triangular é expressa por:

# Equação 42

Que após a integração resulta em:

# Equação 43

A vazão real Q é então obtida pela introdução de um coeficiente de contração Cc no segundo membro da Equação 43, ou seja:

# Equação 44

Em forma mais compacta pode-se escrever a Equação 44 como:

# Equação 45

Onde:

# Equação 46

Experiências de laboratório têm evidenciado que C ( 1,42 para vertedor triangular com =90º(Thompson).

## Verificação Experimental

### Objetivo

Esta experiência objetiva a determinação do valor de uma mesma vazão constante fazendo-se uso de: um diafragma, um vertedor retangular de soleira delgada, um vertedor triangular  90º de soleira delgada.

### Montagem

A montagem de laboratório é constituída em série de um diafragma, um vertedor retangular de soleira delgada(Rehbock) e um vertedor triangular  90º de soleira delgada (Thompson) .

Existe uma ponta limnimétrica para cada vertedor e um manômetro diferencial de mercúrio para o diafragma.

fotografia 3 - Vista de Montante para Jusante da Bancada de "Hidrometria em Canais"

fotografia 4 - Vista de Jusante para Montante da bancada de "Hidrometria em Canais"

### Procedimentos

- Abra convenientemente o registro de alimentação e aguarde a permanência do regime;

- Leia o manômetro do diafragma;

- Leia  a carga do vertedor retangular;

- Leia a carga do vertedor triangular;

- Repita os procedimentos anteriores para duas outras vazões;

- A altura Z da lâmina do vertedor retangular é de 34,5cm e a sua largura B é de 59cm.

### Consideração Complementares

As três vazões ensaiadas deverão ser calculadas pelas fórmulas dos medidores: diafragma, vertedor retangular e vertedor triangular.

Toda e qualquer medição realizada durante os ensaios está sujeita a erro de leitura. O conhecimento da incerteza de leitura permite a estimativa da incerteza na determinação da vazão. No caso do vertedor triangular, por exemplo, tem-se:

# Equação 47

Que em forma logarítmica fica:

# Equação 48

Que após diferenciação transforma-se em:

# Equação 49

Quando se mede H=100 mm a incerteza de leitura é da ordem de H=0,1mm. Com H=0,10m a Equação 47 fornece:

# Q=0,00449 m3/s ( 4,5 l/s

Assim ter-se-á, pela Equação 49:

Q = 4,5 l/s x 2,5 x 0,1 mm/100mm

Q = 0,011 l/s

Todas  as vazões calculadas por todas as fórmulas deverão ter a incerteza Q estimada. Isto facilitará a evidência do medidor mais preciso.

# Vertedor de Soleira Espessa

## Introdução

Existem dois regimes bem distintos nos quais uma vazão constante pode escoar num canal: regime fluvial (subcrítico) e regime torrencial (ou supercrítico). No regime fluvial as velocidades são baixas e as profundidades grandes, ocorrendo o contrário no regime torrencial.

A ocorrência de uma soleira no fundo de um canal com regime fluvial a montante proporciona, sobre a soleira, a mudança do regime fluvial para torrencial, passando pelo regime crítico em algum ponto sobre a soleira. (Ver Figura 8).

# Figura 8- Vertedor de soleira espessa

A aplicação da Equação de Energia (Bernoulli) juntamente à Equação da Conservação de Massa (Continuidade) ao escoamento sobre uma soleira espessa, leva a uma fórmula para a determinação Q. Vê-se assim que a soleira espessa pode ser usada como dispositivo medidor de vazão em um canal.

## Tratamento Analítico

As seguintes hipóteses simplificadoras serão aqui adotadas:

- Escoamento permanente;

- Fluido incompressível;

- Pressões distribuídas hidrostaticamente;

- Velocidades distribuídas uniformemente;

- Não existe perda de carga entre as seções 1 e 2, indicadas na Figura 8;

- Os filetes sobre a soleira são paralelos a esta.

Considera-se uma seção retangular de escoamento como a da Figura 9 e escreve-se a carga H com a origem da cota no fundo do canal; ou seja

# Equação 50

# Figura 9 - Seção retangular de escoamento

Pela hipótese (c) tem-se pM/(g) = a e pela observação da Figura 9 a + Z = y. Isto permite que a carga seja expressa por:

# Equação 51

quando a origem de Z coincide com o fundo do canal. As cargas nas seções 1 e 2 são então expressas por:

# Equação 52

# Equação 53

Pela hipótese (e) tem-se H1 - H2 = 0 ou

# Equação 54

Sem perda de generalidade faz-se y=y2, H=(V12)/2g + h, o que permite obter-se:

# Equação 55

Introduz-se a vazão a partir da substituição de V=Q/(By) na Equação 55 que resulta em:

# Equação 56

Para uma vazão constante a representação gráfica da Equação 56 tem o aspecto indicado na Figura 10. A carga específica H passa por um valor mínimo para uma profundidade denominada Profundidade Crítica (yc). Derivando-se a expressão de H em relação a y e igualando-se a zero, obtém-se:

# Equação 57

De onde

Com este resultado reescreve-se a Equação 56, na condição crítica, como:

# Equação 58

A Equação 56 na condição  crítica  explicitada em relação à vazão é:

Equação 59

Usando-se a Equação 58 para eliminar yc da Equação 59, chega-se a:

# Figura 10 - Gráfico de H=H(y) para Q=cte

# Equação 60

Esta Equação 60 é a fórmula teórica para o cálculo de Q. O valor real da vazão pode ser obtido pela introdução de um coeficiente de descarga Cd<1 na Equação 60, que para g=9.81 m/s2, fornece:

# Equação 61

A "British Standard 3680" sugere a expressão:

# Equação 62

com:

 = 0,01867. e-6,7177.h

Equação 63

para estimativa de Cd, onde L é o comprimento e B a largura da soleira em estudo. A Equação 63 foi obtida experimentalmente para a soleira em análise.

## Verificação Experimental

### Objetivo

Esta experiência objetiva aferir um vertedor de soleira espessa com arredondamento a montante e comparar o seu comportamento com  o previsto pela British Standard 3680.

### Montagem

A montagem consta de:

- Vertedor triangular, alimentado por um reservatório de nível constante, como medidor de vazão;

- Ponta limnimétrica no vertedor triangular;

- Canal retangular horizontal com 0,10m de largura;

- Soleira espessa com largura B=0,10m, altura Z=0,11m e comprimento L=0,26m;

- Ponta limnimétrica para medição da profundidade h, a montante da soleira, como na Figura 8.

fotografia 5 - Vista Lateral da Bancada do Vertedor de Soleira Espessa

### Procedimentos

- Estabeleça uma vazão Q em regime permanente;

- Leia a ponta limnimétrica do vertedor triangular, para posterior determinação da vazão;

- Leia a ponta limnimétrica que  está imediatamente a montante da soleira, para determinação de h, como na Figura 8.

- Repita os procedimentos (a) e (c) para dois outros diferentes valores de vazão.

### Considerações Complementares

As vazões escolhidas devem proporcionar sempre a ocorrência de profundidade crítica sobre a soleira. Se as perturbações provocadas sobre a soleira não se propagam para montante, fica caracterizado a ocorrência da profundidade crítica.

Os valores de h devem satisfazer à condição:

# 0,08L < h < 0,50L

O limite inferior está relacionado com a hipótese (e), enquanto o superior relaciona-se com as hipóteses (c) e (f).

A face inferior do jato a jusante da soleira deve ficar à pressão atmosférica.

Para cada par (Q , h) deverão ser calculados:

- A velocidade de Aproximação;

- A carga específica;

- O valor experimental de Cd, Equação 61;

- O valor de Cd proposto pela BS3680, Equação 62;

Represente, em uma mesma figura, os conjuntos de pares de pontos:

- {(Cd = 1, h)};

- {(Cdexper. , h)};

- {(CdBS3680 , h)};

# Ressalto Hidráulico

## Introdução

Num canal, a passagem do regime fluvial para o torrencial ocorre sem que se verifique descontinuidade no perfil na linha  d'água: um exemplo desta mudança de regime pode ser verificado quando um escoamento passa sobre uma soleira descarregadora (vertedor tipo Creager), como na Figura 11:

# Figura 11 -Transição entre tipos de escoamentos

A passagem do regime torrencial para o fluvial já não se faz de maneira contínua. Como essa  passagem exige que a linha d'água seja crescente, ocorre uma instabilidade no escoamento e, consequentemente, uma descontinuidade na linha d'água. Este fenômeno é denominado Ressalto Hidráulico (Ver Figura 12). Pode-se então dizer que Ressalto Hidráulico é o fenômeno caracterizado pela passagem brusca do regime torrencial para o regime fluvial num escoamento de líquido com superfície livre.

# Figura 12 - Ressalto Hidráulico

A mais importante aplicação do ressalto hidráulico na Engenharia Civil é como mecanismo dissipador de energia dos escoamentos torrenciais provocados nas obras de aproveitamento hidrelétricos. A dissipação de energia que se verifica em um ressalto é devida à elevada turbulência nele presente.

## Tratamento Analítico

### O número de Froude

Reportando-nos à Figura 9, o adimensional (positivo) denominado número de Froude, denotado por F, é:

# Equação 64

A Equação 57 pode ser transformada em:

# F = 1

# Equação 65

Observando-se a Figura 10 e, tendo-se em conta a Equação 65 que vale para H=Hmin, pode-se concluir que:

| F>1 | ( | Regime Torrencial |
| --- | --- | --- |
| F=1 | ( | Regime crítico |
| F<1 | ( | Regime Fluvial |

### Profundidades Conjugadas

As profundidades conjugadas do ressalto hidráulico (indicadas na Figura 13) são determinadas a partir da aplicação das equações da Quantidade de Movimento e da Conservação de Massa ao volume de controle ((C) indicado na Figura 13. Nas seções 1 e 2 do (C as velocidades são admitidas uniformes e as pressões hidrostaticamente distribuídas. Desprezando-se as tensões viscosas nas paredes do canal, a equação da quantidade de movimento, em condições permanentes, projetadas em x (horizontal) fornece:

# Equação 66

Nas mesmas condições, a equação da conservação de massa (continuidade), aplicada ao (C, resulta:

Equação 67

A Equação 66, após a eliminação de V2 pelo uso da Equação 67 e posterior simplificação, leva a:

# Equação 68

Que relaciona as Profundidades Conjugadas com o número de Froude F1 do escoamento torrencial.

# Figura 13 - Volume de Controle contendo o Ressalto Hidráulico

### Perda de Carga

As cargas específicas nas seções 1 e 2 são respectivamente :

# Equação 69

e

# Equação 70

A perda de carga no ressalto hidráulico é então dada por:

# Equação 71

Usa-se a Equação 67 para eliminar V2 da Equação 71 e obtém-se após simplificações:

# Equação 72

### Eficiência de Dissipação de Energia

A eficiência  da dissipação de energia para cada ressalto formado é dada pela equação:

# Equação 73

Onde H é dado pela Equação 72.

## Verificação Experimental

### Objetivo

Esta experiência tem por objetivo a verificação experimental das profundidades conjugadas, da perda de carga, da eficiência de dissipação de energia e do comprimento do ressalto.

### Montagem

A montagem consta, basicamente, de um canal prismático de seção retangular e declividade nula. Neste canal, na parte de montante, há um vertedor Creager que além de servir de medidor de vazão também proporciona a ocorrência de escoamento torrencial em seu pé. No fundo da extremidade de jusante do canal há uma comporta plana articulável que permite a formação de escoamento fluvial no trecho entre ela e o pé do vertedor.

Há também uma ponta micrométrica para a medição da profundidade torrencial y1 e uma ponta limnimétrica para a medição da carga no Creager.

fotografia 6 -Vista Lateral da Bancada de Ressalto Hidráulico

### Procedimentos

- Posicione a comporta em uma inclinação conveniente e regule a vazão até fixar o ressalto imediatamente a jusante de ponta micrométrica que mede y1. Leia a carga no vertedor Creager e obtenha a vazão segundo a equação da vazão fornecida;

- Meça, com a ponta de medida, a profundidade torrencial y1 e, com uma escala milimetrada, a profundidade fluvial y2;

- Estime o comprimento L do ressalto com a escala milimetrada;

- Repita, para duas outras vazões, os procedimentos de (a) a (c).

### Orientações Complementares

É conveniente medir a largura B do canal.

A ponta micrométrica deve ser zerada junto ao fundo do canal.

Para se verificar a equação das profundidades conjugadas, deve-se adotar como corretos os valores experimentais de y1 e Q. Assim, podem ser calculados os valores de y2 "teóricos", que devem ser comparados com os de y2 experimentais.

As perdas de carga e as eficiências de dissipação de energia devem ser calculadas tanto para os valores experimentais como para os valores teóricos de y2.

Confronte os comprimentos estimados para os ressaltos com os fornecidos pela fórmula empírica de Chertoussov:

# Equação 74

# Filtração

## Introdução

A palavra infiltração indica, em geral, o conjunto de fenômenos de movimento de um fluido através de um meio permeável ou poroso, por exemplo, um meio constituído pelos grãos de um terreno arenoso ou argiloso.

Os movimentos de filtração são frequentes na Engenharia Civil, podendo-se citar os que ocorrem através de: barragens de terra ou de enrocamento, solos naturais nas circunvizinhanças de poços freáticos e artesianos e filtros das estações de tratamento de água para abastecimento público.

Devido à extrema complexidade do sistema de condutos formados pelos vazios de um meio poroso por onde o fluido se movimenta não é conveniente o uso de um tratamento microscópio para descrever tal movimento. É preferível descrever-se o movimento no seu aspecto global, em termos de grandezas médias .

## Tratamento Analítico

A cada ponto do meio poroso associa-se uma Cota Piezométrica h definida por:

# Equação 75

Onde:

- z    cota geométrica

- p   pressão

-  massa específica do fluido

- g   aceleração gravitacional

Algumas definições fazem-se necessárias neste  ponto:

- Porosidade n: é a razão entre o volume de poros (p e volume total de uma amostra de um meio poroso, isto é:

# Equação 76

- Velocidade de Filtração V: é a razão entre a vazão Q do fluido e a área A normal à direção do movimento, ou seja:

# Equação 77

- Velocidade média efetiva Vm:

# Equação 78

onde ns = Ap /A,  sendo Ap a área de poros que existe em A.

Quando um movimento de fluido através de um meio poroso é laminar e na direção S, o escoamento é governado pela lei de Darcy:

# Equação 79

Onde K, que tem  dimensão LT-1, é denominado coeficiente de permeabilidade e é constante para cada meio poroso fixado.

A Equação 79 é válida apenas para escoamentos com características laminares nos interstícios do meio poroso. O parâmetro usado para classificar um escoamento quanto ao seu grau de turbulência é o número de Reynolds que, em princípio, pode ser definido como:

# Equação 80

Onde “d” é o diâmetro médio associado aos poros e  é o coeficiente de viscosidade dinâmica.

A grande dificuldade que surge com o número de Reynolds definido pela Equação 80 é quanto à fixação do diâmetro médio d. Esta dificuldade pode ser superada pela introdução de uma grandeza denominada coeficiente intrínseco de permeabilidade k que será definido mais adiante.

O coeficiente de permeabilidade K depende de propriedades físicas do fluido e de características geométricas do meio poroso. Relacionando tais grandezas existe uma relação funcional.

# F0(K ,g ,,n ,T ,d)=0

# Equação 81

onde T é a tortuosidade do meio definido por T = (SISe)-2 , com S  e Se sendo distâncias indicadas na Figura 14.

Figura 14 - Meio poroso com indicação das distâncias S e Se.

A análise dimensional permite transformar o funcional  (81) em:

# Equação 82

Da Equação 82 pode-se escrever:

# Equação 83

onde C é uma constante para cada meio poroso e onde n e T são constantes.

A Equação 83 pode ser reescrita como:

Equação 84

No segundo membro da Equação 84, o produto Cd2 depende  unicamente de características geométricas do meio poroso. Tal produto define o coeficiente intrínseco de permeabilidade, isto é, cd2 = k. Tem-se assim:

# Equação 85

Pela definição de k fica estabelecido que d ( k1/2. A grandeza linear k1/2, que se determina experimentalmente dentro da validade da Lei de Darcy, pode, sem perda de generalidade, substituir “d” na definição do número de Reynolds, resultando em:

# Equação 86

onde também se substituiu Vm por V.

Quando nos interstícios de um meio poroso o escoamento deixa de ser laminar, a lei de Darcy não  mais consegue modelar o fenômeno de filtração. Neste caso, uma lei do tipo:

# Equação 87

proposta por Forchneimer, pode representar com sucesso o fenômeno da filtração.

Dentro da validade da lei de Darcy tem-se V >>> V2 e a Equação 87 recai na lei de Darcy, Equação 79. Isto evidencia que:

# Equação 88

Arbhabhirama, por analogia experimental com a fórmula universal de perda de carga propôs um fator de atrito para escoamento em meio poroso na forma:

Equação 89

que permite a estimativa do gradiente da carga (perda unitária) no meio poroso através da Equação 90:

Equação 90

A constante B é associada à filtração turbulenta.

## Verificação Experimental

### Objetivo

A presente experiência tem por objetivo a determinação do coeficiente intrínseco de permeabilidade k e do coeficiente B de uma amostra de um meio poroso.

### Montagem

A montagem está indicada na fotografia 7. Os principais elementos que constituem a montagem são:

- Bomba centrífuga ;

- Amostra de meio poroso;

- Registros de gaveta;

- Tubo Dall para medição da vazão;

- Manômetro diferencial água-ar conectado ao tubo Dall;

- Multimanômetro diferencial água-ar para medição da perda de carga  piezométrica do escoamento através da amostra.

fotografia 7 -Vista geral da Bancada de Filtração

fotografia 8 -Vista Detalhada da Instalação

### Procedimentos

- Meça a diferença piezométrica no tubo Dall e com ela determine a vazão que escoa através do meio poroso;

- Meça as cargas piezométricas no multimanômetro diferencial e com elas calcule a perda unitária dh/ds na amostra;

- Os procedimentos (a) e (b) devem ser realizados para dez diferentes vazões, sendo que para as cinco menores vazões o escoamento através do meio poroso deve ser laminar, isto é, deve estar dentro do limite da lei de Darcy, o que pode ser obtido para diferenças piezométricas no multimanômetro menores que 2 cm .

### Orientações Complementares

A partir das vazões medidas calcule as velocidades V de filtração. Isto é obtido dividindo-se a vazão Q pela área A da seção transversal da amostra do meio poroso.

Faça um gráfico cartesiano que represente os pares de pontos experimentais (dh/ds, V), onde dh/ds é a perda de carga por unidade de comprimento da amostra do meio poroso. A Figura15 esquematicamente tal representação.

Figura 15 - Valores experimentais de dh/ds x V.

Na Figura 15, por exemplo, os três pontos experimentais correspondentes às três menores vazões estão alinhados e por eles está traçada uma reta que deve passar pela origem. Estes pontos alinhados satisfazem a lei de Darcy, Equação 79, o que permite a obtenção do coeficiente intrínseco de permeabilidade k, pois:

tg  = K = k.g / 

# Equação 91

Obtendo-se então:

k = (K).(g)-1 = (K).(g)-1

# Equação 92

Para cada ensaio calcule o fator de atrito fk do meio poroso pela Equação 90.Também calcule os correspondentes valores de Rek pela Equação 86.

Onde:  = / é a viscosidade cinemática. Para água a 20ºC tem-se  (10-6 m2/s.

Em papel bilog represente os pares dos pontos (Rek, fk) assim como a curva correspondente à equação fk = 1/Rek que é exatamente a lei de Darcy.

Verifique os valores de B somente para os valores dados não utilizados pela lei de Darcy.

O que você acha que acontecerá se os ensaios forem repetidos com o mesmo material do meio poroso estudado apenas mais adensado?

# Canal em Regime Permante  Uniforme e Gradualmente Variado

## Canal em Regime Uniforme

### Introdução

O escoamento de um líquido num canal aberto é classificado como em Regime Uniforme quando a velocidade média do escoamento, a declividade do canal, a área da seção hídrica e a profundidade permanecem constantes ao longo do canal. Nestas condições a vazão do escoamento é  constante e o regime do escoamento é permanente.

É oportuno ressaltar que um escoamento permanente e uniforme só pode ocorrer num canal de geometria prismática.

A profundidade associada ao regime uniforme é denominada profundidade normal e denotada dor y0. A pressão distribui-se hidrostaticamente ao longo de y0.

As principais características geométricas e físicas usadas no tratamento do regime normal são:

| y0 | ( | Profundidade normal |
| --- | --- | --- |
| A | ( | Área molhada |
| P | ( | Perímetro molhado |
| RH = A/P | ( | Raio hidráulico |
| DH = 4RH | ( | Diâmetro hidráulico |
| Q | ( | Vazão em volume |
| V = Q/A | ( | velocidade média |
| i = tg ( | ( | Declividade de fundo |
| 0 | ( | Tensão de cisalhamento na parede do canal |
| K | ( | Rugosidade equivalente da parede do canal |
|  | ( | Viscosidade cinemática |
| Re = vDH/ | ( | Número de Reynolds |

# Figura 16 - Características de um canal

### Tratamento Analítico

O escoamento permanente e uniforme encontra-se em equilíbrio dinâmico, isto é, a soma das forças externas é igual a zero.

Para o trecho elementar de canal indicado na Figura 17, de comprimento x e delimitado pelas seções 1 e 2, a condição de equilíbrio dinâmico é expressa por:

g . A . x(sen ) - 0 . P. x = 0

# Equação 93

Considerando-se um canal de pequena declividade, isto é, um canal onde sen((tg(=i e tendo em conta que A/P = RH, a Equação 93 fica reescrita como:

0 = gRHi

# Equação 94

Evidências experimentais têm sugerido que a tensão de cisalhamento 0 (aqui suposta distribuída uniformemente) é proporcional ao quadrado da velocidade média, ou seja:

# 0 = aV2

Equação 95

Onde “a” é uma constante de proporcionalidade.

# Figura 17 – Trecho elementar de canal

A eliminação de 0 entre as equações 94 e 95 fornece:

# Ou

# Equação 96 - Equação de Chézy

Onde C= (g/a) ( é o coeficiente de Chézy  com dimensão (m( / s).

Pode-se também multiplicar os dois membros da Equação 96 pela área A e reescrevê-la na forma:

# Q = C.A.(RHi) (

Equação 97

A perda de carga num canal é dependente da rugosidade relativa (K/DH) e do grau de turbulência expresso através do número de Reynolds. Assim deve-se ter:

# C=C(K/DH,Re)

Outros pesquisadores propuseram fórmulas para os escoamento em regime uniforme que, em comparação com a fórmula de Chézy, nada mais são do que expressões para a determinação do coeficiente C. A seguir estão algumas das mais consagradas destas fórmulas.

#### Fórmula de Manning-Strickler

# Equação 98

Aqui "n" é denominado coeficiente de Manning, está associado à rugosidade do canal e não leva em conta o efeito da viscosidade. Esta fórmula não deve ser aplicada a canais de pequenas dimensões onde o efeito da viscosidade é importante. O Coeficiente (1/n) é  denominado coeficiente de Strickler.

#### Fórmula Universal

Obtém-se a fórmula universal para escoamento uniforme em canal a partir da analogia entre a fórmula de Chézy e a fórmula Universal (Darcy-Weisbach) para conduto forçado cilíndrico circular:

# Equação 99

Tendo-se em conta que H/L = i e fazendo-se D=DH=4RH, a Equação 99 refunde-se:

# Equação 100

Para conduto forçado tem-se:

# Equação 101

Como não existe analogia entre distribuições de velocidade em conduto forçado e em canal, Henderson propôs que a constante 3,71 fosse alterada para 3,00 visando melhorar a adequação da fórmula Universal ao escoamento em canal, ficando então:

# Equação 102

Como Re= VDH/ e, da fórmula Universal, f( = V-1. (2gHDH)( L-( , tem-se:

# Equação 103

Transforma-se a expressão para o cálculo de C em:

# Equação 104

Que corresponde à fórmula Universal.

### Verificações Experimentais

#### Objetivo

A presente experiência objetiva estabelecer as condições de escoamento em regime uniforme num canal de seção retangular e obter os coeficientes C de Chézy, n de Manning e o valor da rugosidade equivalente K.

#### Montagem

# Figura 18 - Esquema de montagem

fotografia 9 - Vista de Montante para Jusante da Bancada de Regime Permanente Uniforme e Gradualmente Variado

#### Procedimentos

- Alimente o canal com uma vazão constante;

- Com a ponta limnimétrica  meça a carga H para posterior determinação do valor da vazão Q através da lei do vertedor;

- Com auxílio da comporta imponha o regime uniforme, isto é, y1=y2;

- Meça a profundidade normal: y0=y1=y2;

#### Orientações Complementares

Deverão ser calculados o raio hidráulico RH, o diâmetro DH, o coeficiente de Chézy C, o coeficiente de Manning n e a rugosidade equivalente K.

É de tudo oportuno observar a ordem de grandeza da rugosidade que existe no canal, pois o valor de K determinado a partir dos ensaios deve estar na mesma faixa.

Os resultados experimentais devem ser comparados com os encontrados nos textos de hidráulica geral.

## Curvas de Remanso

### Introdução

Nos escoamentos permanentes com superfície livre, as possíveis ocorrências de perfis longitudinais de interface água-ar são genericamente denominadas curvas de remanso.

O conhecimento das possíveis curvas de remanso em um rio, por exemplo,  é de grande importância para o aproveitamento dos recursos hídricos.

A determinação de uma particular curva de remanso é uma tarefa árdua no caso de um curso d'água natural. Em se tratando de um canal artificial, onde a forma de seção transversal e a rugosidade do revestimento são conhecidas, as equações tornam-se mais simples, permitindo até mesmo soluções analíticas em casos especiais.

### Tratamento Analítico

Considere-se um canal prismático de seção retangular com largura B. Um escoamento permanente nesse canal é governado apenas pela equação da quantidade de movimento:

# Equação 105

Onde:

A = By  ( área molhada;

y ( profundidade;

i ( declividade de fundo;

F2 = Q2B/(gA3) = V2/(gy) ( no de Froude ao quadrado;

j (  declividade da linha da carga;

x ( eixo horizontal orientado segundo o escoamento.

A Equação 105 é geralmente apresentada na forma:

# Equação 106

Que é mais conveniente para aplicação  de métodos numéricos de soluções de equações diferenciais ordinárias.

A declividade da linha de carga (linha de energia), também denominada declividade de atrito, é definida por:

# Equação 107

A equação diferencial do remanso, Equação 106, pode ser resolvida numericamente pelo Standard Step Method (profundidade calculada a partir das distâncias). O método tem como base a discretização do canal em pequenos intervalos onde se pode aplicar a equação de Manning.

Quando o numerador  do segundo membro da Equação 106 é igual a zero, isto é, i=j. tem-se um escoamento permanente e uniforme. Com j expresso pela Equação 107, obtém-se:

# Equação 108

Que é a equação do regime permanente e uniforme, cuja profundidade associada é denominada profundidade normal  ou uniforme, yn.

Quando o denominador do segundo membro da Equação 106 é igual a zero, isto é, F2=1, tem-se um escoamento crítico, cuja profundidade associada denomina-se profundidade crítica, yc.

### Verificações Experimentais

#### Objetivo

A presente experiência objetiva a medição das profundidades em duas seções de um canal de seção retangular com escoamento permanente não uniforme, e a comparação dessas profundidades com as obtidas pela aplicação do Standard Step Method.

#### Montagem

É a mesma do item anterior.

#### Procedimentos

- Com auxílio da comporta imponha uma curva de remanso  com profundidade  crescente no sentido do escoamento para a condição já estabelecida em 6.1.3.3.d;

- Meça as profundidades nas duas seções onde se localizam as pontas limnimétricas, y1 e y2.

A distância L12 entre as seções é de 12,38m.

#### Orientações Complementares

É conveniente impor-se a máxima diferença possível entre os valores de y1 e y2.

Para facilitar os cálculos, sugere-se a seguinte seqüência :

- Utilize a profundidade normal calculada para o canal em regime uniforme;

- Calcule a profundidade crítica yc(F2=1);

- Classifique o canal com relação à sua declividade e a curva de remanso decorrente da imposição da vazão de ensaio;

- As possíveis discrepâncias deverão ser explicadas ou comentadas;