SEL330 – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

PRÁTICA #3–TRANSFORMADORES – PARTE 3

OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS DO TRANSFOMADOR TRIFÁSICO

Professores: Elmer Pablo Tito Cari

TABELA DE AVALIAÇÃO

| Item Avaliado | Nota |
| --- | --- |
| Esquema proposto de aparato experimental para realização da prática |  |
| Escolha e Utilização correta de equipamentos na montagem |  |
| Organização da montagem |  |
| Condução cuidadosa e criteriosa dos experimentos |  |
| Parâmetros obtidos |  |
| Média |  |

DISPOSITIVO EM ESTUDO

Para a etapa do arranjo trifásico, serão empregados três transformadores monofásicos: T1, T2 e T3. Para cada um deles, preencha os dados abaixo:

- Potência nominal:T1:____________T2:____________T3:____________

- Corrente nominal no primário:T1:_________T2:_________T3:_________

- Corrente nominal no secundário:T1:________T2:_________T3:________

- Relação de transformação real:T1:________T2:_________T3:________

PROBLEMA

- A partir de três transformadores monofásicos, monte um banco trifásico -Y 220V/380V. Realize ensaios para determinar o circuito equivalente visto do Secundário.

PRECAUÇÕES

Precaução 1) Deve-se realizar o ensaio da determinação da polaridade dos transformadores antes de conectar os arranjos trifásicos.

Precaução 2) Não exceda as correntes máximas nominais dos enrolamentos.

Precaução 4)Atente-se à seleção das escalas nos instrumentos de medição. Uma escolha inadequada pode provocar danos ao instrumento.

APARATO EXPERIMENTAL (ESQUEMAS)

Faça uma proposta de aparato experimental para realizar os ensaios.

Esquema de ligação dos instrumentos 1:

Esquema de ligação dos instrumentos 2:

CIRCUITO EQUIVALENTE (TRIFÁSICO)

CIRCUITO EQUIVALENTE (MONOFÁSICO)

## BIBLIOGRAFIA

[1] P. C. Sen,Principles of Electric Machineand Power Electronics, Wiley, 2013

[2] G. McPersonn and R. D.Laramore,Electrical Machines and Transformers, John Wiley & Sons, 1981

[3] A. E. Fitzgerald, C.Kingsley Jr., S. D. Umans,Electric Machinery, McGraw-Hill, 2003.