Data: 11/04/2019

HPLC : Determinação de cafeína em amostra de chá

Coluna : C18 – Enduro SGE (250 mm x 4,6 mm) 5µm e 210 Angstron

Fluxo de  1.0 ml/min

Loop de 20 µLitros

Detector:  Arranjo de diodo – 254nm

Fase móvel : 50% Metanol : 50% água acidificada com ácido nítrico

p H=3.5

Curva cafeína

0,025mgml-1

0,05mgml-1

0,075mgml-1

0,1 mgml-1

0,125mgml-1

Padrão de Cafeína 0.075 mgml-1: 272nm  versus 254 nm

Espectro de Cafeína RT 4.77 min

Padrão de Cafeína: 50%  versus 40% versus 30% metanol em água p H=3.5

Amostras de chá

Amostra 1 (Wellington)

Amostra 2 (Carol)

Amostra 3 (Maria Vitória)

Amostra 4 (Yasmin)

Amostra 5 (Lizandra)