Programa de Conversão Eletromecânica de Energia (SEL0329)

Elmer Pablo Tito Cari

Segundo Semestre de 2019

- Ementa

- Circuitos Magnéticos (6 aulas)

- Levantamento de laço de histerese e curva de magnetização;

- Verificação do efeito do entreferro;

- Cálculo da relutância magnética, constantes de magnetização, indutâncias e forças;

- Avaliação da corrente de magnetização.

- Transformadores (7 aulas)

- Levantamento de Parâmetros do Modelo;

- Teste em Carga e Validação do Modelo;

- Transformadores Trifásicos.

- Sustentabilidade na fabricação de Transformadores: Transformadores fabricados com supercondutores [6]. Cuidados no uso óleo do transformador. Óleo Vegetal, uso de SF6 como isolante. Condicionamento, monitoramento e diagnóstico de transformadores. Políticas adotadas pelas empresas para minimizar o impacto ao meio ambiente: descarte de transformadores.

Prova I (1 aula)

- Princípios de Conversão de Energia (3 aulas)

- Máquinas de Corrente Contínua

4.1 Motor de Corrente Contínua (5 aulas)

- Princípio de Funcionamento;

- Curva de Magnetização;

- Formas de Onda das Bobinas Exploratórias na Armadura;

- Curvas Características Externas:

- Tipos de Excitação: Independente e Paralela

  - Gerador de Corrente Contínua (4 aulas)

- Princípio de funcionamento

- Excitação Independente

- Autoexcitado (Shunt)-  Escorvamento

- Máquinas de Corrente Alternada (2 aulas)

- Campo magnético Girante

- Introdução a Máquina de Indução Trifásica e Máquina Síncrona

Prova II (1 aula)

- Avaliação

  - Provas escritas (PE): Serão realizadas duas provas escritas ao longo do semestre (PE1, PE2);

  - APE: Aplicação de Pontos Extras;

A média final (MF) do aluno será obtida da seguinte forma:

MF = [0.40*PE1   +   0.40*PE2  + 0.20*Projeto]

Se a média final for maior a 5 será considerado aprovado.

  - APS: Aplicação de Práticas Supervisionadas;

Data das Avaliações:

P1: 30/09/2019

P2: 02/12/2019

Entrega do Projeto:

Parte 1:24/09/2019

Parte 2: 25/11/2019

Prova de Recuperação: Primeira semana do começo das aulas do próximo semestre.

As provas são individuais sem consulta.

Horário de Permanência:  Sexta-Feira : 17:00 -18:00h

Enviar email para confirmar em outro horário.

Máximo Nro de Faltas permitida:  30%

- Informações Adicionais

Será disponibilizado material adicional no site disciplinas on-line:

https://edisciplinas.usp.br/

Nome: Conversão Eletromecânica de Energia (2019) - SEL0329-201-2019

- Bibliografia Básica

[1] Chapman, Stephen Junior. Quinta Edição “Fundamentos de Máquinas Elétricas” (português). McGraw-Hill/New York/usa ou  5.ed. (Texto Guia)

[2] Principles of Electric Machine and Power Electronics. P. C. Sen, 2013 (Texto Guia da primeira parte)

[3] Fritzgerald, a. E. Kingsley jr., c & umans, s.; (2006); máquinas elétricas, ed. Bookman São Paulo.

[4] Mcpherson, g & laramore, r.d.; an introduction to electrical machines and transformers, (1990) 2nd edition, ed. John wiley & sons, new york/usa.

[5] Jordão, R. G. (1980) - "máquinas síncronas". Editora da universidade de são paulo/brasil.

[6] Paulo R. S. Figueiro; Projecto e construção de um transformador de potência supercondutor, Dissertação de Mestrado, FCT/Universidade Nova de Lisboa, 2013

- Contato

Prof. Elmer Pablo Tito Cari

Telefone: 3373-9337                                    E-mail: elmerpab@sc.usp.br

Sala N° 3084 (3ro Andar, prédio antigo)

- Monitor da disciplina

O aluno Willy Zulke auxiliará na solução de exercícios extra e vai ficar assessorando o projeto da disciplina e como plantão de dúvidas. Entrar em contato em:

Email: willy.zulke@usp.br

- Pontos Extra ou Bônus.

Serão adicionados APE (atividades de pontos extras) somados em cada prova no valor de 0,20 por atividade. As atividades consistem na resolução de questões durante a aula ou deixadas para a aula que vem. Recomenda-se vir com calculador com cálculo de fasores nas aulas.

A entrega do exercício é voluntária.