|  | UNIVERSIDADE SÃO PAULO Escola de Engenharia de São Carlos |  |
| --- | --- | --- |

Programa de Máquinas Elétricas (SEL0422)

| CURSO | ENGENHARIA ELÉTRICA | MATRIZ | 42 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROFESSOR | TURMA |
| --- | --- |
| Elmer Pablo Tito Cari | 1 |
| ANO/SEMESTRE | CARGA HORÁRIA (aulas) |
| 2019 | AT | AP | APS | AD | Total |
|  |  |  |  |  | 15 |
| AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância |

| DIAS DAS AULAS presenciais |
| --- |
| Dia da semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Total |
| Número de aulas no semestre | - | - | - | - | - | - | 34 |

| 03 | PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS |
| --- | --- |
| Semana | Conteúdo | Livro referência |
| 1 | Apresentação da disciplina, avaliação, data de provas, bibliografia básica Introdução a máquinas de corrente alternada. | Chapman [1] pag 160-178 |
| 2 | Máquinas Síncronas Introdução. | Chapman [1] pag 191-204 |
| 2 | Aspectos construtivos das máquinas com rotores de pólos lisos e de pólos salientes. | Chapman [1] pag 191-204 |
| 3 | Desenvolvimento de modelos de circuitos elétricos e diagramas fasoriais para análise da máquina em regime permanente | Chapman [1] pag 198-205 |
| 3 | Curvas características e testes para obtenção de parâmetros em regime permanente da máquina síncrona | Chapman [1] pag 208-213 |
| 3 | Cálculos de potências e conjugados em geradores síncronos | Chapman [1] pag 205-208 |
| 4 | Operação do Gerador Síncrono em forma Isolada. Efeito da carga nessas condições. Exemplos, exemplos e mais exemplos. | Chapman [1] pag 214-224 |
| 4 | Paralelo de Geradores: Método das lâmpadas | Chapman [1] pag 224-226 |
| 5 | Características PxF e QxV de Geradores Síncronos | Chapman [1] pag 229-259 |
| 5 | Controle do fator de potência - Curva V do Gerador Síncrono | Chapman [1] pag 229-249 |
| 6 | Especificações Nominais do Gerador Síncrono | Chapman [1] pag 251-254 |
| 6 | Curva de capabilidade | Chapman [1] pag 255-262 |
| 7 | Operação do Motor Síncrono. | Chapman [1] pag 271-280 |
| 5 | Controle do fator de potência - Curva V do Motor Síncrono | Chapman [1] pag 280-284 |
| 7 | Operação da Máquina síncrona como motor. | Chapman |
| 8 | Máquina síncrona de polos salientes | Chapman |
| 8 | Máquina síncrona de polos salientes | Chapman |
| 7 | Transitórios em geradores síncronos | Chapman |
| 8 | Prova I |  |
|  | Máquinas de Indução ou máquinas Assíncronas Aspectos construtivos |  |
|  | Rotor gaiola de esquilo e de rotor bobinado |  |
|  | Desenvolvimento de modelo de circuito elétrico equivalente para análises em regime permanente, |  |
|  | Cálculos de potências e conjugados, Curvas características. |  |
|  | Ensaios para a obtenção dos parâmetros em regime permanente, |  |
|  | Métodos de partida, métodos de variação de velocidade do motor de indução trifásico. |  |
|  | Gerador de indução |  |
|  | Sustentabilidade na fabricação de Máquinas Elétricas: Dificuldades e propostas. Motores de Indução fabricados com supercondutores. Tendência da Geração Eólica. Condicionamento, monitoramento e diagnóstico de motores de indução. Políticas adotadas pelas empresas para minimizar o impacto ao meio ambiente. |  |
|  | Motores Monofásicos e Máquinas Especiais |  |
|  | Princípios de funcionamento do motor monofásico |  |
|  | Circuito elétrico equivalente para análises em regime permanente. |  |
|  | Cálculos de potências e conjugados, |  |
|  | Métodos de partida. |  |
|  | Motor de Pólo Sombreado, Motor de Relutância, Motor de Passo e Motores CC sem escovas. |  |
|  | Prova II |  |
| PROCEDIMENTOS DE ENSINO |
| AULAS TEÓRICAS |
| Aula expositiva; seminários; trabalho em grupo |
| Geralmente colocam-se no quadro os tópicos do conteúdo no começo de cada aula (10min). Depois é feito o resumo da aula anterior e são explicados e detalhados os itens colocados no quadro. Portanto, recomenda-se ao estudante chegar na hora programada em ponto. Também uso de slides e vídeos em forma interativa. |
| AULAS PRÁTICAS |
| Resolução de exercícios práticos. |
| Será entregue laboratórios nas aulas práticas. |
| ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS |
| Estudo dirigido; trabalho individual, trabalho grupal |
| Elaboração de Lista de Exercícios. |
| PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO |
| Avaliação teórica e desenvolvimento de projetos. |
| Sistema de Avaliação: Provas escritas (PE): Serão realizadas duas provas escritas ao longo do semestre (PE1, PE2); Bônus: Serão aplicadas atividades de pesquisas supervisionadas (APS) composta de exercícios que serão incluídas como bônus para cada prova que serão feitos na própria sala ou propostos para casa. A entrega dos APS não é obrigatória. Os APS serão recebidos apenas de estudantes que venham na aula. Avaliação Regular A média final (MF) do aluno será obtida pela média das duas avaliações: MF = Avaliação1*0.5 + Avaliação2*0.5 Sendo Avaliação1=PE1 + Bônus; Avaliação2=PE2 + Bônus; Se a média final for maior a 5 será considerado aprovado. DATAS IMPORTANTES: 29/04 Prova Escrita 1 às 10:10h Revisão de Prova 1: sexta-feira 08/05. Lugar Sala do Prof. Elmer (horário a confirmar) 29/06 Prova Escrita 2 às 10:10h Revisão de Prova 2: 03/07 Lugar Sala do Prof. Elmer (horário a confirmar) As provas são individuais sem consulta. Entretanto serão disponibilizados formulas de uso comum. |

Regime de Recuperação: O regime de recuperação consiste em duas partes: Resolução dos APS (obrigatório) e duas Provas Datas: Qua 05/08/2019: APS parte 1 (7,5%) e Prova 1 (42,5%) Qua 12/08/2019: APS parte 2 (7,5%) e Prova 2 (42,5%) Horário: 18:30h-20:30h Lugar: A ser definido pela secretaria. Aguardar email.

REFERÊNCIAS

Referências Básicas: [1] Chapman, Stephen Junior . “Fundamentos de Máquinas Elétricas” 5.ed (português). [2] Chapman, Stephen Junior. - Electric Machinery Fundamentals - (2005) 4.ed. McGraw-Hill/New York/usa. [3] Mcpherson, g & laramore, r.d.; an introduction to electrical machines and transformers, (1990) 2nd edition, ed. John wiley & sons, new york/usa. [4] Fritzgerald, a. E. Kingsley jr., c & umans, s.; (2006); máquinas elétricas, ed. Bookman são paulo. [5] Jordão, R. G. (1980) - "máquinas síncronas". Editora da universidade de são paulo/brasil. [6] P. C. Sen,Principles of Electric Machine and Power Electronics, 2013 [7] KOSOW, I - "Máquinas Elétricas e Transformadores", (1998); Editora Globo, Rio de Janeiro/Brasil. [8] DEL TORO, V. Del - "Fundamentos de Máquinas Elétricas" - (1999); Livros Técnicos e Científicos Ed. RJ/Brasil. [9] Kimbark, Edward Wilson, Power system stability. Vol. 3. Synchronous Machines [9] CATHEY, J.J. - "ELECTRICMACHINES" - (2000) Ed. McGraw-Hill, New York/USA. [10] Lucas Beordo, “Determinação experimental dos parâmetros de um gerador síncrono via testes convencionais...” TCC, USP, 2014http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/18/180500/tce-23012015-150548/?&lang=br [11]Micael Felipe de Oliveira Simões “Estudo do Gerador Síncrono com Excitação em Enrolamentos Supercondutores”, Dissertação de Mestrado, FCT/Universidade Nova de Lisboa, 2013

HORARIO DE PERMANÊNCIA

Sexta-feira : 17:00-18:00h Enviar email para confirmar em outro horário. Máximo Nro de Faltas Admissível: 30%

CONTATO

Prof. Elmer Pablo Tito Cari Telefone: 3373-9337 E-mail: elmerpab@sc.usp.br Sala N° 3084 (3ro Andar, prédio vermelho de Engenharia Elétrica)

Estagiário da disciplina:

Bruno Thomazella bruno.thomazella@usp.br

Disciplina Online

Será disponibilizado material adicional no sistema e-disciplinas da USP (moodle STOA) Nome: SEL0422 - Máquinas Elétricas (2020)

ORIENTAÇÕES GERAIS

Recomenda-se ao estudante vir na aula com uma calculadora (habilitado com operações com complexos) porque durante o avanço da matéria é realizado vários exercícios práticos monitorados na aula.