Programa do Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia – SEL330

Elmer Pablo Tito Cari, Luís F. C. Alberto e José Carlos M. Vieira Jr.

- Ementa

- Circuitos Magnéticos (2 aulas)

- Levantamento de laço de histerese e curva de magnetização;

- Verificação do efeito do entreferro;

- Cálculo da relutância magnética, constantes de magnetização, indutâncias e forças;

- Avaliação da corrente de magnetização.

- Transformadores (2 aulas)

- Levantamento de Parâmetros do Modelo;

- Teste em Carga e Validação do Modelo;

- Transformadores Trifásicos.

Relatório 1

- Gerador de Corrente Contínua (2 aulas)

- Identificação dos Terminais;

- Levantamento da Curva de Magnetização;

- Formas de Onda das Bobinas Exploratórias na Armadura;

- Posicionamento das Escovas;

- Levantamento de Curvas Características Externas:

  - Levantamento da Curva Vtx Ia (Excitação Independente)

  - Levantamento das Curvas Icx Ia (Vt = cte)$ (Excitação Independente)

  - Gerador Autoexcitado (Shunt) - Escorvamento

  - Levantamento das Curvas Vt x Ia (Excitação Shunt)

- Motor de Corrente Contínua (1 aula)

- Excitação Independente - Proteção contra perda de campo

- Aspectos qualitativos a respeito do Controle de Velocidade

- Levantamento de Curvas Características Externas:

- Levantamento das curvas ω x Ia e TxIa (Excitação Independente)

Relatório 2

- Máquinas de Corrente Alternada - Campo Girante (1 aula)

- Máquina de Indução (2 aulas)

- Características de Partida

- Regulação de Velocidade

- Acionamento com Inversor

- Máquina Síncrona (2 aula)

- Partida do motor síncrono

- Medida do ângulo de carga

- Paralelo de Geradores

Relatório 3

- Avaliação

A avaliação constará de 2 partes:

Realização da experiência do laboratório (RA)

Relatório do Laboratório (RL)

Média Final = 0,6 RA + 0,4RL

Tópicos Abordados na Avaliação na Experiência do Laboratório (RA)

a) Pontualidade

b) Organização

c) Estudo prévio da experiência de laboratório

d) Finalização da experiência no tempo certo.

Tópicos Abordados na Avaliação do Relatório (RL)

Resolução das questões solicitadas. Caso não tenha cumprido o objetivo deverá ser justificado.

Horário de Permanência:

Sexta-feira das 17:00-18:00h.

Caso seja necessário outro horário combinar via email: elmerpab@sc.usp.br

Monitor da Disciplina:

Andre Luiz Alves de Souza

andreluiz.a.souza@gmail.com

- Informações Adicionais

Os guias de laboratórios estão disponibilizados no Moodle STOA da USP (plataforma e-disciplinas) para serem impressos pelos alunos antes das aulas no link:

https://edisciplinas.usp.br/

- Bibliografia Básica

[1] Chapman, Stephen Junior. - Electric Machinery Fundamentals - (2005) 4.ed. McGraw-Hill/New York/usa ou  5.ed. “Fundamentos de Máquinas Elétricas” (português).

[2]Principles of Electric Machine and Power Electronics. P. C. Sen, 2013

[3] Electrical Machines and Transformers. McPersonn & Laramore,1981

[4] Electric Machinery A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley Jr., Stephen D. Umans, 2003

V) Contato

Prof. Elmer Pablo Tito Cari

Telefone: 3373-9337                                    E-mail: elmerpab@sc.usp.br

Sala N° 3084 (3ro Andar, prédio vermelho)

V) Recomendações e Regras para o uso do Laboratório de Máquinas Elétricas

O choque elétrico, seja por contato direto ou indireto, é um dos acidentes mais perigosos. Uma corrente elétrica de 10 mA pode paralisar uma pessoa, enquanto que uma corrente da ordem de 100mA pode ser fatal. Além do risco de choque elétrico, máquinas em movimento podem causar acidentes traumáticos. A seguir apresentam-se algumas regras e sugestões que devem ser adotadas para evitar acidentes durante a realização dos experimentos.

Regras

- Será obrigatório o uso de um calçado (tênis ou sapato) com sola de borracha. Chinelos e sandálias não são permitidos e não poderá participar da aula.

- Será obrigatório o uso de calça comprida.

- Nunca energizar o circuito sem a autorização do professor.

- É proibido o consumo de alimentos e bebidas no laboratório.

- Depois de finalizarem os experimentos, os alunos devem organizar a bancada de acordo com as instruções do professor. Todos os cabos e equipamentos utilizados devem ser guardados nos lugares correspondentes.

Sugestões

- Sempre que possível, utilizar apenas a mão direita para manusear equipamentos energizados;

- Evitar o uso de correntinhas, pulseiras, gravatas ou quaisquer acessórios que possam enroscar nas máquinas em movimento. Recomenda-se para aqueles que tenham cabelo comprido, que venham com o cabelo preso;

- Sempre ter em mente a localização do disjuntor a ser desligado em caso de emergência;

- Manter o acesso aos disjuntores desobstruído;

- Certifique-se do valor da tensão em que conectará os equipamentos (110 ou 220V);

- Verifique sempre os limites de operação dos equipamentos para evitar danos por sobrecarga;

- Verifique os circuitos em detalhes antes de colocá-los em funcionamento. Montagens organizadas simplificam esta verificação.