Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto

Universidade de São Paulo - USP

Avenida do Café, s/n

Fax:  (016) 3315 0656

14.040-903 - Ribeirão Preto - S.P. -   Brasil

IDENTIFICAÇÃO DA MACONHA (Cannabis sativa L.)

MÉTODO DE EXTRAÇÃO

Pesar 200 mg  de amostra em tubo de extração GRANDE

Adicionar 5 mL de éter de petróleo

Fechar o tubo com rolha esmerilhada e vedar com teflon

Agitar em mixer – 1 minuto

Colocar em Banho-Maria 40◦C -  3 minutos

Retirar do Banho-Maria e, em seguida:

Transferir 500 µL da fase etérea para tubo de ensaio grande

• Evaporar até a secura sob fluxo de ar

• Reservar para fazer o TESTE IMEDIATO

Transferir o restante da fase etérea para frasco de penicilina

• Evaporar até a secura sob fluxo de ar

• Reservar para fazer a CCD ( Cromatografia em Camada Delgada)

###### 1) TESTE IMEDIATO  : em tubo de extração grande

###### Reativo Duquenois:   2 g de vanilina, 300µL de acetaldeído e etanol  q.s.p. 100 mL.

###### Adicionar ao extrato seco do tubo de ensaio grande:

1.1.  1 mL Reativo Duquenois

1.2.  1 mL HCL concentrado

1.3.  5 mL Clorofórmio

Agitar em mixer por 5 segundos e verificar a cor resultante

INTERPRETAÇÃO:

Diferenciação da  Cannabis sativa L. de outros produtos naturais:

| MATERIAL | COR INICIAL | COR EXTRAÍDA PELO CLOROFÓRMIO |
| --- | --- | --- |
| Cannabis sativa L. | Azul violáceo | Violeta |
| Café torrado | Castanho violáceo | Nenhuma |
| Chá de folhas | Azul esverdeado | nenhuma |

2) CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA ( CCD )

Adicionar ao extrato seco do frasco de penicilina:

2.1.  1 mL de éter de petróleo e agitar em mixer 30 segundos.

2.2.  Transferir uma alíquota da Maconha Nova e uma alíquota da Maconha Velha.

para a  cromatoplaca já riscada e previamente ativada em estufa 105 ◦C / 1 hora.

Linha de chegada da Fase Móvel

10 cm

ds (distância percorrida pela

Fator de Retenção Rf =       substância em questão)

dm(distância percorrida pela

fase móvel)

2 cm

Ponto de aplicação da Amostra

Nível máximo de Fase Móvel

2.3. Transferir a cromatoplaca para a cuba contendo o sistema solvente.

2.4. Deixar desenvolver 10 cm.

2.5. Retirar as cromatoplacas RAPIDAMENTE da cuba, tão logo o solvente atinja a

marca de 10 centímetros.

2.6. Deixar secar a temperatura ambiente e, em seguida revelar.

2.7. Nebulizar a cromatoplaca com o Revelador FAST BLUE B  ( Diazotado de

orto- dianizidina ) 0,1 % em água.

► Preparar no MOMENTO DO USO e PROTEGER DA LUZ

3) TESTE IMEDIATO EM PAPEL DE FILTRO ( teste de rua)

3.1. Colocar uma pequena quantidade de maconha “in natura” sobre  papel de

filtro.

3.2. Adicionar 1 mL de éter de petróleo, macerar a maconha com bastão de vidro, e em

seguida, adicionar mais 1 mL de éter de petróleo.

3.3. Descartar os fragmentos da maconha no lixo de descarte.

3.4. Adicionar duas espátulas de Na2SO4 : FAST BLUE B ( 100:1) e espalhar essa

mistura  sobre toda a mancha.

3.5. Adicionar 1 mL de  água destilada, espalhar a água sobre toda a mancha  e

observar a cor resultante.

INTERPRETAÇÃO:

A reação de acoplamento entre o FAST BLUE B e os fenóis da estrutura química dos canabinóides resulta na formação de um composto de cor vermelho-púrpura. A coloração formada é resultado da combinação de cores produzidas pela reação com diferentes canabinoides (THC = vermelho, canabinol = púrpura, canabidiol = laranja).

A cor vermelho-púrpura sugere a presença de Cannabis sativa L.

Referência: MOFFAT, A.C. Ed. Clarke´S- Isolation and identification of drugs.

London, the Pharmaceutical Press, 1986, p. 133 e 172.

# Text boxes

###### ► O desenvolvimento da cor azul violáceo sugere a presença de Cannabis sativa L.

###### ► Somente a Cannabis sativa L. é extraída para o clorofórmio

dm

ds2

ds1

..........................................................

..........................................................

CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS :

Suporte: cromatoplaca de vidro

Adsorvente : Sílica gel 60 GF 254

Espessura : 0,25 mm

Sistema Solvente: hexano : éter etílico (80 : 20 )

Riscar as cromatoplacas e ativá-las em estufa 105 ◦ C por 1 hora

TESTE POSITIVO PARA MACONHA

Cor vermelho-púrpura