**CHECK LIST: Instalação de soluções parenterais controladas por Bombas de Infusão em Cateteres Centrais**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **PRÉ-PROCEDIMENTO** | **REALIZADO** |
| **1** | Higienizar as mãos |  |
| **2** | Reunir o material e levar junto do RN/criança |  |
| **3** | Explicar o procedimento ao familiar acompanhante e à criança de maneira clara e em uma linguagem acessível para a família e criança. Solicitar cooperação e explicar como o acompanhante e a criança podem agir para ajudar durante o procedimento |  |
| **4** | Comparar o nome no registro da solução parenteral com a pulseira de identificação da criança |  |
| **5** | Verificar se a bomba de infusão encontra-se em suporte de soro e conectada a rede elétrica |  |
| **6** | Colocar o frasco da solução a ser infundida entre 30-40 cm acima do equipamento, sendo necessária esta distância para que o funcionamento do aparelho ocorra adequadamente |  |
| **7** | **PROCEDIMENTO** |  |
| **8** | Calçar as luvas de procedimento |  |
| **9** | Fazer a desinfecção das conexões com antisséptico alcoólico utilizando gaze ou swab |  |
| **10** | Introduzir a seringa de 10ml ou 20ml com soro fisiológico no oclusor intermitente ou utilizar adaptador de sistema sem agulha apropriado |  |
| **11** | Abrir pinças de oclusão do sistema |  |
| **12** | Verificar retorno fluente de sangue do cateter antes de ser utilizado |  |
| **13** | Infundir lentamente 1 ml de soro fisiológico |  |
| **14** | Verificar se o cateter venoso central está pérvio e sem complicações, como edema, eritema, dor à palpação |  |
| **15** | Pinçar o sistema novamente e desconectar a seringa ou sistema de adaptador de sistema sem agulha apropriado |  |
| **16** | Conectar o equipo preenchido e preparado com o solução parenteral no oclusor intermitente |  |
| **17** | Fazer a programação da bomba de infusão conforme o tempo estabelecido para a infusão e o volume total que deverá ser administrado |  |
| **18** | Abrir a pinça de infusão do equipo |  |
| **19** | Abrir pinça de infusão do cateter |  |
| **20** | Iniciar a infusão na bomba |  |
|  | **PÓS-PROCEDIMENTO** |  |
| **21** | Descartar seringa e agulhas em coletor apropriado |  |
| **22** | Retirar as luvas |  |
| **23** | Deixar a criança confortável de acordo com a faixa etária e a unidade em ordem |  |
| **24** | Verificar se o familiar acompanhante ou a criança necessita de algum esclarecimento |  |
| **25** | Higienizar as mãos |  |
| **26** | Monitorizar a criança inicialmente a cada 15 minutos durante a infusão para observação de reações adversas |  |
| **27** | Checar a solução parenteral na prescrição médica |  |
| **28** | Fazer a anotação de enfermagem sobre a instalação (data, hora, via, volume e tipo de solução administrado) e possíveis complicações na instalação e infusão da solução parenteral |  |