# PEA2402 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I – 2012

Curso : Engenharia Elétrica – Energia e Automação – 7o semestre – 4o ano – http://ensino.pea.usp.br

Sala de Aula : B2-12 		Horário das Aulas: terça e quinta das 11:10 as 12:50 h

Sala do professor : A2-31   Email : aquiles@pea.usp.br   Telefone: 3091-5312

Avaliação = 0,4 MP + 0,3T + 0,3ME , onde MP – média de 2 provas, - trabalho, ME – média de exercícios

# Planejamento das Aulas

| Mês | Dia | Conteúdo | Textos de Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| Fevereiro | 28 | Apresentação da Disciplina e Objetivos da Disciplina |  |
| Março | 1 | Apresentação da Disciplina e Objetivos da Disciplina |  |
|  | 6 | Normas, Simbologia, e Comandos Comandos - Exercícios | Apostila do PEA de Comandos + transparências |
|  | 8 | Planejamento de Instalações Elétricas, Limites de Tensão | Red Book IEEE, Critérios CSPE + transparências |
|  | 13 | Dimensionamento de Condutores – Corrente, Tensão e Norma | Apostila do PROCOBRE + Norma NBR5410 + transparências |
|  | 15 | Parâmetros de Condutores – R e X de BT | Apostila do PROCOBRE + Norma NBR5410 + transparências |
|  | 20 | Proteção de Condutores + Curto-circuito | Norma NBR5410 + catalogo Cabos de Fabricante + transparências |
|  | 22 | Projeto de Instalações Elétricas Residenciais | Apostila do PROCOBRE + Norma NBR5410 + transparências |
|  | 27 | Projeto de Instalações Elétricas Residenciais | Apostila do PROCOBRE + Norma NBR5410 + transparências |
|  | 29 | Exercício de Simbologia de Instalações Elétrica Residenciais + Exercício de Calculo de Condutor e Proteção |  |
| Abril | 2 a 6 | Semana Santa | Apostila Procobre +Transparências |
|  | 10 | Condutor Econômico Demanda | Apostilas + Transparências |
|  | 12 | Tarifas | Manuais Concessionárias de Fornecimento + transparências |
|  | 17 ou 19 | 1ª PROVA | Transparências |
|  | 24 | Dimensionamento Consumidores Coletivos | Transparências |
|  | 26 | Proteção de BT – Equipamentos e Filosofia | Transparências |
| Maio | 1 | Dia do Trabalho -feriado |  |
|  | 3 | Método MVA – Curto-Circuito Proteção de MT – Equipamentos e Filosofia | Transparências + artigo |
|  | 8 | Parâmetros de Condutores – R e X de MT Subestação de MT + Quadros + CCMs | Transparências + catálogos de fabricantes |
|  | 10 | Iluminação – equipamentos | Apostila PEA + Apostila PROCEL + Material Fabricantes(OSRAM, Philips, etc) + transparências |
|  | 15 | Iluminação – projeto | Apostila PEA + Apostila PROCEL + Material Fabricantes(OSRAM, Philips, etc) + transparências |
|  | 17 | Aterramento | Apostila Procobre + Transparências |
|  | 22 | Aterramento | Apostila Procobre + Transparências |
|  | 24 | Proteção contra Surtos | Transparências |
|  | 29 | Proteção Contra Descargas Atmosféricas | Transparências |
|  | 31 | Proteção Contra Descargas Atmosféricas | Transparências |
| Junho | 5 | Eficiência Energética e Automação Predial | Transparências |
|  | 7 | Corpus Christi - feriado |  |
|  | 12 | Projeto de IE Predial Completo | Transparências |
|  | 14 | Projeto de IE Industrial Completo | Transparências |
|  | 19 ou 21 | 2ª PROVA |  |
|  | 26 ou 28 | PROVA SUBSTITUTIVA |  |
| Julho | 3 | Apresentação de trabalhos |  |

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

-     NBR 5410:04 - Instalações elétricas de baixa tensão - procedimento

-     NBR 14039:05 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV

- PND 2.4 - Projeto de Instalações Elétricas Prediais

- Projeto de Instalações Elétricas Prediais - Domingos Leite Lima Filho – Érica

- Instalações Elétricas Prediais – Geraldo Cavalin e severino Cervelin - Érica

- Instalações Elétricas Industriais - Jõao Mamede Filho – LTC

- Apostila IE  - Procobre/Pirelli/CESP e  Apostilas do PROCEL – Eletrobrás

- Aterramento Elétrico - Geraldo Kindermann e Jorge Mário Campagnolo - UFSC e IEEE-80.

- Instalações Elétricas – Julio Niskier e A J. Macintyre – LTC

- Manual Pirelli de Instalações Eétricas – PINI – PIRELLI

- Instalações Elétricas – Hélio Creder – LTC

- Instalações Elétricas – Ademaro A M B Cotrim – MacGrawHill

- Instalações Elétricas – Manoel E M Negrisoli – Edgard Blucher

# TEMAS DOS TRABALHOS

- Projeto elétrico de um edifício residencial ou comercial ou de uma pequena indústria

- Pesquisas sobre temas específicos de pesquisa ligados as instalações elétricas