CONTROLE MICROBIOLÓGICO: tópicos básicos.  (ICB-USP. Prof. Jorge Timenetsky)

É fundamental conhecer a biologia e a freqüência dos microrganismos do ambiente a ser controlado/descontaminado

# ________________________________________________________________________________________

# Agentes  anti-microbianos.

Agente antimicrobiano é um termo bastante amplo e deve ser entendido na sua diversidade, pois pode confundir. Basicamente é um agente químico, físico ou ambos com deferentes mecanismos de ação e métodos de aplicação que interferem na multiplicação ou causam destruição (morte) dos microrganismos. Inicialmente temos que considerar se a atividade anti-microbiana é “statica” ou “cida” (ex.: bacteriostático-bactericida ou fungistático-fungicida, esporocida-esprostatico, virucida virustático, etc.).  O tipo de bactéria ou fungo (e outros micro-organismos) a ser controlado também deve se considerado. Incluimos os vírus. As diferenças da atividade antimicrobiana podem ser enormes e devem ser sempre consideradas porque os efeitos e conseqüências são também muito diferentes. Na atividade Cida (morte) é preciso questionar também os resultados quantitativos. Redução de populações microbianas em percentagens inferiores a 90% (ex. 10%, 50%, 80%). Estas, possuem conseqüências bastante variadas, e geralmente valem mais pelo contexto auxiliar no processo de descontaminação.  Em geral devemos considerar reduções a partir de 90% e baseando-se em reduções decimais de uma população bacteriana. por exemplo. Ex.: 99%  -  99,9%  - 99,99% 99,999%. Apesar de perto de 100%, em microbiologia, ´100% está nos parâmetros da esterilização cuja compreensão possui outra abordagem.

O valor D é universal, e representa a redução (decimal) de uma população microbiana em 90% ou 1 log 10. Em muitas situações os 10% de microrganismos sobreviventes de um processo de descontaminação podem ser restar ainda muitos microrganismos que podem representar risco (depende do ambiente ou necessidade). Por exemplo, se uma água de rio que possui 104 bactérias por mL, após a redução de 90% com cloro por ex., sobrariam cerca de 103 bactérias/mL. Assim os 10% sobreviventes podem ser ainda uma concentração indesejável para alguma determinada situação em que esta água seria utilizada. Se precisarmos de 10 bactérias por mL nesta água, por exemplo, seria necessário um método capaz de reduzir em pelo menos 3 log10 (99,9%). Existem outros aspectos na interpretação de resultados nos processos controle microbiológico em que o termo antimicrobiano é utilizado. Convém lembrar, que diversos outros termos podem ser vagos, e podem ser mal interpretados. A toxicidade neste tema, deve ser sempre considerada.

Conceitos básicos importantes:

Esterilização: Capacidade de destruição,  inativação ou remoção de todos os organismos e partículas virais de um ambiente,  incluindo-se os mais resistentes.  O conceito deve ter sentido absoluto e não relativo. Ex.; é errado pensar em algo estar estéril para bactérias e não para vírus). Também não existe o têrmo; “meio-estéril” ou estéril para um tipo, mas não para outro tipo ou grupo de micro-organismos.

Desinfecção:  Destruição, inativação ou remoção de microrganismos indesejáveis em forma vegetativa com o objetivo de obter quantidade segura para cada ambiente ou situação. Um desinfetante químico ou físico não precisa ser necessariamente esporocida. Existem esporos bacterianos com sensibilidades diferentes.

Atenção: todo esterilizante e também esporocida (tem que destruir o esporo bacteriano mais resistente). Mas nem todo esporocida é necessariamente um agente esterilizante !! veja tbm abaixo.

Sanitização: Redução de populações microbianas indesejáveis a níveis seguros usualmente aplicado a utensílios, louça, panelas, copos e água potável.

Conservacão/ Preservação: Impedimento da multiplicação de microrganismos indesejáveis (ex.; cosméticos, alimentos, tintas, etc).

Antissepsia: Método capaz de destruir, impedir a multiplicação ou a instalação de microrganismos indesejáveis em tecidos vivos.

Antisséptico: Desinfetante cutâneo.  Usualmente é um agente químico de baixa toxidade, normalmente aplicada na pele ou mucosa humana.  Destrói microrganismos ou dificulta sua instalação e crescimento.

Assepsia: Métodos ou normas utilizadas na manutenção de materiais estéreis. Podem ser aplicados em parte em cirurgias.   O repique de bactérias de um meio de cultura para outro estéril e sem contaminar com outras bacterias do ar, pode-se utilizar por ex, da chama de gás de um “Bico de Bunsen”.

Esporocida – Atividade destruidora ou inativadora de esporos. Importante lembrar que os esporos possuem sensibilidades variadas a agentes químicos e físicos. Assim todo agente esterilizante possui atividade esporocida inclusive contra os mais resistentes. Mas nem todo agente esporocida é necessariamente um agente esterilizante.

Germicida - Atividade cida contra germes (o quê são germes ?), termo vago e inadequado e deve-se minimizar seu uso.

Microbicida/ Biocida: produto ou equipamento com atividade contra microrganismos. Termos vagos !

Atenção com outros termos que podem dificultar a real compreensão da atividade antimicrobiana

Convém lembrar que existem termos populares que são aceitos para fins comerciais. No entanto, muitos aparem em artigos científicos ou reportagens.

_________________________________________________________________________

Principais métodos Físicos de Esterilização( E ) e Desinfecção ( D ) :

Importante! conheça antes o tipo e quantidade de material a ser descontaminado .

CALOR:

-Incineração (E) - combustão

-Forno ( E / D)-calor seco- [ex.:180oC-1h   / 160oC-2hs ]   (Bacillus subtilis )

-Flambagem ( D ) - calor seco

-Fervura ( D ) - calor úmido

-Pasteurização ( D ) - calor úmido 60-70 oC

-Vapor fluente  ( D ) - calor úmido

-Vapor sob pressão/ autoclave  ( E ) - calor úmido [ 121oC 15-55 min.)  (Geobacillus stearotermophilus )

-Tindalização - 100oC + 37oC  - 3 ciclos ( D )

RADIAÇÃO

- não ionizante – ex.: ex.: Luz Ultravioleta (D / E) – Deinococcus  radiodurans

- ionizante – ex.: Raio X, Radiação gama - Co60 ( E )  Bacillus pulmonis

FILTRAÇÃO

Retenção de microrganismos (não há atividade cida)

Membranas Filtrantes  (porosidade  0,45 - 0,22 - 0,1 µm). ex.: em Fluxo Laminar.

Comparar filtros absolutos (ex.: retentores de partículas virais).

SONICAçãO (fenômeno da cavitação), ocorre roptura de estruturas e componentes microbianos.

REMOÇÃO MECÂNICA  (Lavagem com água e sabão)/ Jato de água , cuidado com aerossóis !

PH  (ácido ou alcalino) - CHOQUE OSMÓSTICO (sal ou açúcar) - Outros métodos

________________________________________________________________________

Principais métodos e agentes Químicos de esterilização e desinfecção: Aspersão, Incorporação,  pulverização,  volatização,  imersão em compostos químicos, etc.

AGENTES ESTERILIZANTES (exemplos):

-Formaldeído 8%-10%  ou  Glutaraldeído 2%   (10 horas) Clostridium soprogenes

-NC1 Beta - Propriolactona   Óxido de Etileno - Controle residual / Muitos outros compostos

AGENTES DESINFETANTES (exemplos):  Aldeídos - Fenóis - Álcoois - Quaternários de amônio -  Oxidantes - Compostos  Clorados – Halogênios –  e outros.       Metais pesados (em desuso).

Cuidados com as associações arbitrárias de compostos ativos !

Fatores interferentes na atividade antimicrobiana de agentes químicos: Matéria orgânica, diluição, pH,  acondicionamento, estabilidade química, tipo de superfície, ambiente (ex.:umidade, ventilação, temperatura.)

-Atenção para o uso e escolha de desinfetantes químicos (desinfetante ideal: eficaz contra microrganismos indesejáveis, amplo espectro de ação, não tóxico, disponível e custo baixo.

(Atenção na aparência, marca, cheiro, etc.)

-Método de avaliação de desinfetantes comercialmente disponíveis (Brasil): Diluição-uso: Uso de 60 cilindros carreadores (1 cm cada de  aço inox, vidro ou cerâmica) com bactérias definidas pelo (INCQS) Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. A solução desinfetante na diluição recomendada para uso, deve inativar as bactérias aderidas em 59 de 60 cilindros em 10 minutos.