|  | UNIVERSIDADE SÃO PAULO Escola de Engenharia de São Carlos |  |
| --- | --- | --- |

Programa de Máquinas Elétricas (SEL0422)

| CURSO | ENGENHARIA ELÉTRICA |
| --- | --- |

| PROFESSOR | TURMA |
| --- | --- |
| Elmer Pablo Tito Cari |  |
| PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS |
| Semana | Conteúdo | Livro referência |
| 1 | Apresentação da disciplina, avaliação, data de provas, bibliografia básica. |  |
| 2 | Máquinas Síncronas Introdução. Aspectos construtivos das máquinas com rotores de pólos lisos e de pólos salientes. | Chapman [1] pag 191-204 |
| 3 | Desenvolvimento de modelos de circuitos elétricos e diagramas fasoriais para análise da máquina em regime permanente | Chapman [1] pag 198-205 |
| 3 | Curvas características e testes para obtenção de parâmetros em regime permanente da máquina síncrona | Chapman [1] pag 208-213 |
| 3 | Cálculos de potências e conjugados em geradores síncronos | Chapman [1] pag 205-208 |
| 4 | Operação do Gerador Síncrono em forma Isolada. Efeito da carga nessas condições. Exemplos, exemplos e mais exemplos. | Chapman [1] pag 214-224 |
| 4 | Paralelo de Geradores: Método das lâmpadas | Chapman [1] pag 224-226 |
| 5 | Características PxF e QxV de Geradores Síncronos | Chapman [1] pag 229-259 |
| 5 | Controle do fator de potência - Curva V do Gerador Síncrono | Chapman [1] pag 229-249 |
| 6 | Especificações Nominais do Gerador Síncrono | Chapman [1] pag 251-254 |
| 6 | Curva de capacidade de Geradores Síncronos (Capabilidade) | Chapman [1] pag 255-262 |
| 7 | Operação do Motor Síncrono. | Chapman [1] pag 271-280 |
| 7 | Controle do fator de potência - Curva V do Motor Síncrono | Chapman [1] pag 280-284 |
| 7 | Partida de motores síncronos | Chapman [1] pag 280-284 |
| 7 | Máquina síncrona de polos salientes | Chapman [1] pag 659-667 |
| 8 | Prova I |  |
| 9 | Máquinas de Indução ou máquinas Assíncronas Introdução | Chapman [1] pag 307-310 |
| 9 | Aspectos construtivos. Rotor gaiola de esquilo e de rotor bobinado | Chapman [1] pag 307-314 |
| 9 | Desenvolvimento de modelo de circuito elétrico equivalente para análises em regime permanente, | Chapman [1] pag 315-328 |
| 10 | Desenvolvimento da Equação Velocidade x Torque. | Chapman [1] pag 329-337 |
| 10 | Torque máximo e controle das característica pelo projeto do rotor do tipo gaiola de esquilo | Chapman [1] pag 338-356 |
| 11 | Determinação de parâmetros do Motor de Indução Trifásico | Chapman [1] pag 380-387 |
| 11 | Métodos de partida, métodos de variação de velocidade do motor de indução trifásico. | Chapman [1] pag 357-379 |
| 12 | Gerador de indução e Geradores Eólicos | Chapman [1] pag 388-396 |
| 13 | Motores Monofásicos e Máquinas Especiais Circuito elétrico equivalente para análises em regime permanente. | Chapman [1] pag 559-590 |
| 13 | Cálculos de potências e conjugados, | Chapman [1] pag 559-590 |
| 13 | Partida para motores de indução monofásicos | Chapman [1] pag 559-597 |
| 14 | Motores monofásicos especiais: Motor universal, Motor de Pólos Sombreados, Motor de Relutância, Motor de histerese, Motor de Passo. | Chapman [1] pag 566-568 pag 597-610 |
| 15 | Sustentabilidade na fabricação de Máquinas Elétricas: Dificuldades e propostas. Motores de Indução fabricados com supercondutores. Tendência da Geração Eólica. Condicionamento, monitoramento e diagnóstico de motores de indução. Políticas adotadas pelas empresas para minimizar o impacto ao meio ambiente. | Micael F. de O. S.[11] |
| 15 | Prova II |  |
| Disciplina Online |
| Serão disponibilizados videoaulas, slides, tabelas, etc na plataforma “e-disciplinas’ da USP (Moodle). Nome: SEL0422 - Máquinas Elétricas Também é disponibilizado um link no e-disciplina da USP para os encontros virtuais |
| PROCEDIMENTOS DE ENSINO |
| AULAS TEÓRICA-PRÁTICAS |
| Aula expositiva; seminários; trabalho em grupo |
| Utiliza-se uma “metodologia de ensino reversa” no qual o aluno é tem papel principal As etapas das aulas estão divididas em duas partes: Aprendizagem assistindo as videoaulas (offline) disponíveis no e-disciplina da USP. O aluno deverá assistir as videoaulas e fazer anotações dos conceitos e forma de resolução de exercício. Duração: Feito pelo aluno durante a primeira hora de aula. Realização de “Atividades com Orientação Online” disponíveis no e-disciplina da USP. Inicialmente haverá um tempo para que o aluno possa tirar suas dúvidas sobre qualquer tópico abordado nas videoaulas. Na sequencia, o aluno deverá realizar a atividade proposta sobre o tópico da aula com orientação do professor. Esta seção não será avaliada e se incentivará a participação do todos os alunos. Duração: Feito pelo aluno com orientação do professor durante a segunda hora de aula. |
| ATIVIDADES PRÁTICAS EXTRAs (APEs) |
| Estudo dirigido; trabalho individual, trabalho grupal |
| Elaboração de Exercícios com bônus (0,2 pontos). A cada semana haverá um exercício para praticar o conteúdo. A entrega do APE é opcional e deve ser enviado no link na janela correspondente a cada semana. |
| PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO |
| Avaliação teórica e desenvolvimento de projetos. |
| Sistema de Avaliação: Provas escritas (PE): Serão realizadas duas provas escritas ao longo do semestre (PE1, PE2); Bônus: Serão aplicadas atividades práticas extras (APEs) composta de exercícios que serão avaliadas como bônus para cada prova e serão feitos ou durante a aula ou propostos para casa. A entrega dos APE não é obrigatória. Os APE devem ser enviados apenas nas datas e horários coordenados. Avaliação Regular A média final (MF) do aluno será obtida pela média das duas avaliações: MF = Avaliação1*0.5 + Avaliação2*0.5 Sendo Avaliação1=PE1 + Bônus; Avaliação2=PE2 + Bônus; Se a média final for maior a 5 será considerado aprovado. As provas são individuais sem consulta. Entretanto serão disponibilizados formulas de uso comum quando necessárias. A data e horários das provas estão no “e-disciplinas”: SEL0422 - Máquinas Elétricas/S1 |

Regime de Recuperação

O regime de recuperação consiste em duas partes: Resolução das APEs (obrigatório) e duas Provas. APE parte 1 (7,5%) e Prova 1 (42,5%) APE parte 2 (7,5%) e Prova 2 (42,5%) As datas e horários das provas de recuperação serão disponibilizados no “e-disciplinas” USP: SEL0422 - Máquinas Elétricas/S1

REFERÊNCIAS

Referências Básicas: [1] Chapman, Stephen Junior . “Fundamentos de Máquinas Elétricas” 5.ed (português). [2] Chapman, Stephen Junior. - Electric Machinery Fundamentals - (2005) 4.ed. McGraw-Hill/New York/usa. [3] Mcpherson, g & laramore, r.d.; an introduction to electrical machines and transformers, (1990) 2nd edition, ed. John wiley & sons, new york/usa. [4] Fritzgerald, a. E. Kingsley jr., c & umans, s.; (2006); máquinas elétricas, ed. Bookman são paulo. [5] Jordão, R. G. (1980) - "máquinas síncronas". Editora da universidade de são paulo/brasil. [6] P. C. Sen,Principles of Electric Machine and Power Electronics, 2013 [7] KOSOW, I - "Máquinas Elétricas e Transformadores", (1998); Editora Globo, Rio de Janeiro/Brasil. [8] DEL TORO, V. Del - "Fundamentos de Máquinas Elétricas" - (1999); Livros Técnicos e Científicos Ed. RJ/Brasil. [9] Kimbark, Edward Wilson, Power system stability. Vol. 3. Synchronous Machines [9] CATHEY, J.J. - "ELECTRICMACHINES" - (2000) Ed. McGraw-Hill, New York/USA. [10] Lucas Beordo, “Determinação experimental dos parâmetros de um gerador síncrono via testes convencionais...” TCC, USP, 2014http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/18/180500/tce-23012015-150548/?&lang=br [11]Micael Felipe de Oliveira Simões “Estudo do Gerador Síncrono com Excitação em Enrolamentos Supercondutores”, Dissertação de Mestrado, FCT/Universidade Nova de Lisboa, 2013

HORARIO DE PERMANÊNCIA e MONITOR DA DISCIPLINA

Cada semestre é solicitado um monitor para auxiliar aos alunos na resolução das atividades de prática extras (APEs) e outros exercícios. O nome e o contato do monitor podem ser encontrados na plataforma “e-disciplinas”: SEL0422 - Máquinas Elétricas/S1 Além disso, caso haja necessidade de responder alguma dúvida mais elaborada, entrar em contato com o Prof. no email abaixo: elmerpab@sc.usp.br

CONTATO

Prof. Elmer Pablo Tito Cari Telefone:16-3373-9337 E-mail: elmerpab@sc.usp.br Sala N° 3084 (3ro Andar, prédio vermelho de Engenharia Elétrica)

ORIENTAÇÕES GERAIS

Recomenda-se ao estudante vir na aula com uma calculadora (habilitado com operações com complexos) porque durante o avanço da matéria são realizados vários exercícios práticos monitorados.