Programa do Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia – SEL330

Elmer Pablo Tito Cari, Luís F. C. Alberto e José Carlos M. Vieira Jr.

- Ementa

- Circuitos Magnéticos

- Levantamento de laço de histerese e curva de magnetização;

- Verificação do efeito do entreferro;

- Cálculo da relutância magnética, constantes de magnetização, indutâncias e forças;

- Avaliação da corrente de magnetização.

- Transformadores

- Levantamento de Parâmetros do Modelo;

- Teste em Carga e Validação do Modelo;

- Transformadores Trifásicos.

- Gerador de Corrente Contínua

- Identificação dos Terminais;

- Levantamento da Curva de Magnetização;

- Formas de Onda das Bobinas Exploratórias na Armadura;

- Posicionamento das Escovas;

- Levantamento de Curvas Características Externas:

  - Levantamento da Curva Vtx Ia (Excitação Independente)

  - Levantamento das Curvas Icx Ia (Vt = cte)$ (Excitação Independente)

  - Gerador Autoexcitado (Shunt) - Escorvamento

  - Levantamento das Curvas Vt x Ia (Excitação Shunt)

- Motor de Corrente Contínua

- Excitação Independente - Proteção contra perda de campo

- Aspectos qualitativos a respeito do Controle de Velocidade

- Levantamento de Curvas Características Externas:

- Levantamento das curvas ω x Ia e TxIa (Excitação Independente)

- Máquinas de Corrente Alternada - Campo Girante

- Máquina de Indução

- Características de Partida

- Regulação de Velocidade

- Acionamento com Inversor

- Máquina Síncrona

- Partida do motor síncrono

- Medida do ângulo de carga

- Paralelo de Geradores

- Resumo das experiência dos Laboratórios

| Sem | Lab | Nome da Experiência | Detalhe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | L1R | Circuito Magnético (duas semanas) | Avaliação com entrega de relatório da experiência L1 |
| 3 | L2 | Transformador Monofásico: Determinação de parâmetros e regulação de tensão, eficiência. |  |
| 4 | L3 | Autotransformador Monofásico: Regulação de tensão, eficiência. |  |
| 5 | L4R | Transformador Trifásico: determinação de parâmetros | Avaliação com entrega de relatório da experiência L4 |
| anulado | L5 | Máquinas de corrente contínua-introdução | Anulado |
| 6 | L6 | Motor de corrente contínua |  |
| 7 | L7 | Gerador de corrente contínua |  |
| 8 | L8 | Campo magnético girante | Aula demonstrativa |
| 9 | L9R | Máquina Síncrona: Determinação de parâmetros | Avaliação com entrega de relatório da experiência L9 |
| 10 | L10 | Máquina Síncrona: Paralelo de geradores pelo método das lâmpadas | Aula demonstrativa |
| 11 | L11 | Motor Síncrono: Curva V e ângulo de carga. |  |
| 12 | L12a | Motor de Indução: Regime permanente: Efeito transformador e visualização do escorregamento |  |
| 13 | L12b | Motor de Indução: Métodos de Partida e controle de Velocidade. |  |
| 14 | L13R | Motor de Indução: Acionamento. Curva Velocidade x Torque induzido, partida do Motor de Indução trifásico. |  |

- Avaliação

A avaliação consistirá na realização da experiência até o final do laboratório:

Média Final = Realização da atividade + Relatório

Apenas das experiências marcadas com amarelo.

Tópicos Abordados na realização da experiência (RA)

Cumpriu o objetivo proposto até o final da aula : 100%

Cumpriu parcialmente 				       :  50-90%

Não esteve durante a experiência                         :   0%

- Método de Ensino

Os roteiros, as videoaulas e material complementar do laboratórios estão disponibilizados no edisciplinas da USP.

https://edisciplinas.usp.br/

No primeiro horário os assistem as videoaulas (offline) e no segundo horário faz a atividade solicitada com monitoria do professor (online) e ler o roteiro de laboratório.

No segundo horário, devem realizar o relatório sob minha orientação.

Depois deve ser entregue o relatório online.

É recomendado que o aluno estude previamente o tópico aborda do laboratório para cumprir o objetivo do laboratório.

V)     Monitor da disciplina

As informações do monitor da disciplina são: O monitor prestará apoio para preparação em cada experiência:

Nome:

Email:

- Bibliografia Básica

[1] Chapman, Stephen Junior. - Electric Machinery Fundamentals - (2005) 4.ed. McGraw-Hill/New York/usa ou  5.ed. “Fundamentos de Máquinas Elétricas” (português).

[2]Principles of Electric Machine and Power Electronics. P. C. Sen, 2013

[3] Electrical Machines and Transformers. McPersonn & Laramore,1981

[4] Electric Machinery A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley Jr., Stephen D. Umans, 2003

VI) Contato

Prof. Elmer Pablo Tito Cari

Telefone: 3373-9337                                    E-mail: elmerpab@sc.usp.br

Sala N° 3084 (3ro Andar, prédio vermelho)