SEL330 – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

PRÁTICA #3–TRANSFORMADORES – PARTE 3

OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS DO TRANSFOMADOR TRIFÁSICO

Professores: Elmer Pablo Tito Cari

PROBLEMA

- Para o transformador trifásico  220V ( /380Y, Potência aparente (especificado nos dados de placa) realize os ensaios para determinar o circuito equivalente trifásico visto do lado de alta tensão.

PRECAUÇÕES

Precaução 1) Deve-se realizar o ensaio da determinação da polaridade dos transformadores antes de conectar os arranjos trifásicos.

Precaução 2) Não exceda as correntes máximas nominais dos enrolamentos.

Precaução 4)Atente-se à seleção das escalas nos instrumentos de medição. Uma escolha inadequada pode provocar danos ao instrumento.

APARATO EXPERIMENTAL (ESQUEMAS)

Mostre o esquema de ligações para os ensaios experimental dos ensaios.

Esquema de ligação dos instrumentos 1: Ensaio em ciruito aberto.

Esquema de ligação dos instrumentos 2:Ensaio em curto-circuito

Procedimento para calcular o CIRCUITO EQUIVALENTE (TRIFÁSICO) visto do lado de alta tensão:

CIRCUITO EQUIVALENTE (MONOFÁSICO) visto do lado de alta tensão

Turma: ______

Grupo:_______(________________________________)

|  | Valor da Nota | Pontos |
| --- | --- | --- |
| Realização do ensaios de polaridade | 1 |  |
| Esquema para realizar o ensaio em circuito aberto | 1 |  |
| Realização dos ensaio em circuito aberto | 1 |  |
| Esquema para realizar o ensaio em curto-circuito | 1 |  |
| Realização dos ensaio em curto-circuito | 1 |  |
| Cálculo da impedância série | 1 |  |
| Cálculo da impedância paralelo | 1 |  |
| Desenho do diagrama unifilar do circuito equivalente vista do lado de alta-tensão | 3 |  |
| Bônus (+1): Terminar no tempo da aula | 1 |  |
|  | Total |  |

## BIBLIOGRAFIA

[1] P. C. Sen,Principles of Electric Machineand Power Electronics, Wiley, 2013

[2] G. McPersonn and R. D.Laramore,Electrical Machines and Transformers, John Wiley & Sons, 1981

[3] A. E. Fitzgerald, C.Kingsley Jr., S. D. Umans,Electric Machinery, McGraw-Hill, 2003.