Programa de Conversão Eletromecânica de Energia (SEL0329)

Elmer Pablo Tito Cari

- Ementa

- Circuitos Magnéticos (6 aulas)

- Levantamento de laço de histerese e curva de magnetização;

- Verificação do efeito do entreferro;

- Cálculo da relutância magnética, constantes de magnetização, indutâncias e forças;

- Avaliação da corrente de magnetização.

- Transformadores (7 aulas)

- Levantamento de Parâmetros do Modelo;

- Teste em Carga e Validação do Modelo;

- Transformadores Trifásicos.

- Sustentabilidade na fabricação de Transformadores: Transformadores fabricados com supercondutores [6]. Cuidados no uso óleo do transformador. Óleo Vegetal, uso de SF6 como isolante. Condicionamento, monitoramento e diagnóstico de transformadores. Políticas adotadas pelas empresas para minimizar o impacto ao meio ambiente: descarte de transformadores.

Prova I (1 aula)

- Princípios de Conversão de Energia (3 aulas)

- Máquinas de Corrente Contínua

4.1 Motor de Corrente Contínua (5 aulas)

- Princípio de Funcionamento;

- Curva de Magnetização;

- Formas de Onda das Bobinas Exploratórias na Armadura;

- Curvas Características Externas:

- Tipos de Excitação: Independente e Paralela

  - Gerador de Corrente Contínua (4 aulas)

- Princípio de funcionamento

- Excitação Independente

- Autoexcitado (Shunt)-  Escorvamento

- Máquinas de Corrente Alternada (2 aulas)

- Campo magnético Girante

- Introdução a Máquina de Indução Trifásica e Máquina Síncrona

Prova II (1 aula)

- Avaliação

- Provas escritas (PE): Serão realizadas duas provas escritas ao longo do semestre (PE1, PE2);

- Atividade com Pontos Extras (APE); Serão disponibilizadas APE no valor de 0,20 pontos por atividade que serão somados a cada prova escrita. As atividades consistem na resolução de questões durante a aula ou deixadas para a aula que vem. Recomenda-se vir com calculador nas aulas. A entrega da APE é voluntária.

- Projeto da Disciplina: Será disponibilizado um projeto da disciplina (vide detalhes no E-disciplina).

A média final (MF) será obtida da seguinte forma:

MF = [0.40*PE1   +   0.40*PE2  + 0.20*Projeto]

Se a média final for maior a 5 será considerado aprovado.

Prova de Recuperação: Caso o aluno tenha reprovado com média >=3,0 será aplicado regime de recuperação. As informações estarão disponíveis no E-disciplinas.

As provas são individuais e sem consulta.

Máximo Nro de Faltas permitida:  30%

- Informações Adicionais

Na plataforma e-disciplinas será disponibilizado todo o material da disciplina:

https://edisciplinas.usp.br/

- Bibliografia Básica

[1] Chapman, Stephen Junior. Quinta Edição “Fundamentos de Máquinas Elétricas” (português). McGraw-Hill/New York/usa ou  5.ed.0000

[2] Principles of Electric Machine and Power Electronics. P. C. Sen, 2013

[3] Fritzgerald, a. E. Kingsley jr., c & umans, s.; (2006); máquinas elétricas, ed. Bookman São Paulo.

[4] Mcpherson, g & laramore, r.d.; an introduction to electrical machines and transformers, (1990) 2nd edition, ed. John wiley & sons, new york/usa.

[5] Jordão, R. G. (1980) - "máquinas síncronas". Editora da universidade de são paulo/brasil.

[6] Paulo R. S. Figueiro; Projecto e construção de um transformador de potência supercondutor, Dissertação de Mestrado, FCT/Universidade Nova de Lisboa, 2013

- Contato

Prof. Elmer Pablo Tito Cari

Telefone: 3373-9337                                    E-mail: elmerpab@sc.usp.br

Sala N° 3084 (3ro Andar, prédio antigo)

- Monitor e Estagiário da disciplina

Os dados do monitor (e estagiário) serão disponibilizados no e-disciplina.

O Monitor (Estagiário) poderá tirar qualquer dúvida sobre os APE e exercícios da disciplina. Além disso, poderá acompanhar o projeto da disciplina.