**Roteiro para organização do instrumental de Dentística da FORP-USP**

***Profa. Aline E. Souza Gabriel***

Caixa Grande - ISOLAMENTO ABSOLUTO

* 12grampos – n°: 200, 201, 204, 206, 207, 209, 211, 212, W8A, 26, 14 e 00
* 01 arco de Young de aço inox
* 01 perfurador de Ainsworth com 5 furos
* 01 pinça porta-grampo tipo Palmer
* 01 Alicate odontológico n°121
* 01 tesoura reta pequena

Caixa Média – INSTRUMENTAL DENTÍSTICA + CLÍNICO

* 01 escavador nº. 20
* 01 escavador nº. 14
* 01 escavador pediátrico nº. 11½
* 02 recortadores de margem gengival - no 28 e 29 (cortante manual)
* 01 porta-amálgama em inox
* 02 condensadores de Ward - nº. 1 e 2
* 02 brunidores para amálgama n° 29 e n° 33
* 01 esculpidor de Hollemback nº. 3S
* 03 espátulas metálicas para inserção de resina composta
* 01 espátula 3079
* 01 removedor de excesso ref 82-3
* 01 cabo para bisturi
* 01 pinça hemostática pequena
* 01 espátulas nº. 24
* 01 aplicador de hidróxido de cálcio
* 01 porta-matriz Tofflemire
* 01 seringa carpule
* 01 espelho n°5
* 01 explorador
* 01 pinça clínica
* 02 escovas de Robson

Caixa pequena – CLÍNICO (pode ser o mesmo utilizado em Diagnóstico)

* 1 espelho n°5
* 1 explorador
* 1 pinça clínica
* 1 prendedor de guardanapo (jacaré)
* 03 taças de borracha para profilaxia
* 04 escovas para profilaxia – tipo Sweeney

Caixa pequena para brocas

* 05 brocas carbide de baixa rotação: nº. 1/4, 1, 2, 4 e 6
* 03 brocas carbide para baixa rotação: nº. 245, 329, 330.
* 06 pontas diamantadas para alta rotação: nº. 1011, 1013, 1012HL, 1141, 2135, 2200
* 07 pontas diamantadas para acabamento de resina composta: nº. 1190F, 2135F, 3118F, 3195F, 1190FF, 3168FF, 3195FF.
* 02 brocas multilaminadas: nº. 9406 e 9714.

Caixa plástica

* 01 fio dental com 100m
* 01 kit de borrahas abrasivas para polimento de amálgama
* 01 kit de pontas de borracha de silicone para acabamento de resina composta
* Lâminas de bisturi
* Pontas para seringa Centrix
* 01 rolo de fita matriz metálica 5mm
* 01 rolo de fita matriz metálica 7mm
* 01 pacote de matriz de aço Tofflemire
* 01 caixa de cunhas de madeira
* 01 mini mandril para contra-ângulo
* 01 mandril para contra-ângulo
* 02 mandrils adaptadores de velocidade para contra-ângulo

Observações:

1. Os demais materiais devem ser guardados dentro da maleta.
2. Alunos do 3° ano devem colocar os broqueiros pequenos para serem autoclavados no interior da caixa maior (isolamento). A bandeja de inox e as moldeiras perfuradas devem ser esterilizadas em envelopes auto-selantes tipo grau cirúrgico.