## Slide 1: Modelo para transformadores em circuitos chaveados
Laboratório de Fontes Alternativas e Processamento de Energia – LAFAPE
Autor: Ricardo Q. Machado
Email: rquadros@sc.usp.br

## Slide 2
Modelo CC
Durante os transientes.

## Slide 3: Circuitos equivalentes

## Slide 4: Exemplo
Circuito original com chaveamento;
Circuito com modelo CC;
Variáveis refletidas para o secundário;

## Slide 5
Inclusão de perdas

## Slide 6
Análise de perdas do conversor boost
Modo 1
Modo 2

## Slide 7
Desconsiderando o ripple.
Modo 1

## Slide 8
Modo 2

## Slide 10
Comportamento do ganho do conversor como função do duty-cycle

## Slide 11
Construindo um modelo equivalente
Para reconstruir o circuito equivalente que satisfaça essas equações é necessário?
Encontrar a tensão sobre o indutor em cada subintervalo;
Setar tensão media sobre o indutor igual a zero;
A tensão CC na malha fechado deve produzir soma de tensão zero sobre o indutor;
IRL tensão sobre o resistor;

## Slide 12
Construindo um modelo equivalente
Para reconstruir o circuito equivalente que satisfaça essas equações é necessário?
Encontrar a corrente através do capacitor cada subintervalo;
Setar corrente média através do capacitor igual a zero;
A soma da correntes no nó devem produzir corrente médio igual a zero através do capacitor;
V/R corrente na carga;

## Slide 13
Circuito equivalente completo
Fontes dependentes e transformadores;
Associando ambos os circuitos;
As fontes dependes são equivalentes a um trafo D′:1

## Slide 14
Solucionando o circuito equivalente
Referindo ao secundário do trafo;

## Slide 15
Solução para a corrente do indutor

## Slide 16
Rendimento do conversor

## Slide 18
Como obter o modelo equivalente do conversor buck?

## Slide 19
Construindo o circuito equivalente
Não é necessário outra equação?

## Slide 20
Construindo o circuito equivalente
Precisa calcular a corrente média de entrada.

## Slide 21
Construindo o circuito equivalente

## Slide 22
Construindo o circuito equivalente

## Slide 23
Inclusão da perdas de condução no conversor boost