## Slide 1: Aula 8
Exercícios de Projetos de Compensadores
Compensadores em Cascata
Compensadores de Avanço/Atraso
Prof. Eduardo A. Tannuri
PMR 3404 – Controle I

## Slide 2
Caso 1 de Cascata – Realimentação de Velocidade em sistemas servomotor

## Slide 3
Malha tripla cascata típica de Servo-Drivers
Caso 1 de Cascata – Realimentação de Velocidade em sistemas servomotor

## Slide 4
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Reator químico
Feedback
tradicional

## Slide 5
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Aquecimento da água de refrigeração
Redução da taxa de remoção de calor do reator
Aumento da temperatura do reator
Ação corretiva do controlador pode demorar
Distúrbio externo

## Slide 6
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Solução – Controle em cascata
Uma alternativa para melhorar a resposta dinâmica do sistema quando sujeito a perturbações é utilizar um segundo ponto de medida e um segundo controlador a realimentação.
O segundo ponto de medida deve ser localizado de modo que ele seja capaz de indicar a ocorrência da situação adversa antes da variável controlada, sem que a perturbação necessariamente seja medida.
Esta abordagem utiliza múltiplas malhas de realimentação e é chamada de controle em cascata. Ela é particularmente útil quando as perturbações estão associadas com a variável de controle.
Segunda malha de controle por realimentação
Ponto extra de medição
Set-point determinado pela malha principal
a temperatura do revestimento é medida, comparada a um set point e o erro é utilizado por um controlador da temperatura da água de refrigeração, mantendo a taxa de remoção de calor do reator num nível constante.

## Slide 7
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Aquecimento da água de refrigeração
Aquecimento da água ao redor do reator
Controle interno rapidamente ordena o aumento da vazão para manter a temp. da água ao redor do reator
O set point do controlador e as duas medidas são utilizados para ajustar uma única variável de controle, que é a vazão de água de refrigeração.
A principal vantagem da estratégia de controle em cascata é que uma segunda variável medida é localizada próximo a uma potencial perturbação com o objetivo de melhorar a resposta em malha fechada.
O controle em cascata é amplamente usado na indústria de processos e tem duas características importantes:
sinal de saída do controlador mestre serve como set point do controlador escravo;
duas malhas de controle a realimentação são concatenadas, com a malha secundária (do controlador escravo) localizada no interior da primária (do controlador mestre).

## Slide 8
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exemplo 2
Controle Convencional
Controle em Cascata

## Slide 9
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exemplo 3
Controle Convencional
Controle em Cascata
Problema
da realimentação
Aumento da
pressão
da linha de gás
A temperatura do forno
demora muito tempo para
manifestar este aumento
Controle convencional da temperatura do forno
Aumento da
pressão
da linha de gás
O controle de pressão atua rapidamente

## Slide 10
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
temperatura de saída do óleo
pressão do gás comustível
temperatura do óleo frio
Distúrbio na pressão do gás
Malha interna rápida
Malha externa lenta

## Slide 11
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
degrau
Resposta da var.
controlada secundária
Sintonia em 2 etapas

## Slide 12
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Sintonia em 2 etapas
degrau
Resposta da var.
controlada primária

## Slide 13
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exercício

## Slide 14
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exercício

## Slide 15
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
20
12.6
5.7
7.9
4.5
20
5.1
2.8
System Identification App

## Slide 16
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exercício
0.11 5.6 1.4
+2oC
a)
+2,5oC
b)
+1,3oC
c)

## Slide 17
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exercício

## Slide 18
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exercício
5
3.2
1.4
1.58
0.75
5
1.23
0.47
System Identification App
0.47 0.94

## Slide 19
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exercício

## Slide 20
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exercício
0.63 4.6 1.15

## Slide 21
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
Exercício
+1.8oC
a)
+2,0oC
b)
+0.2oC
c)

## Slide 22
Caso 2 de Cascata – Sistemas com dinâmicas com velocidade muito distinta
+1.8oC
a)
+2,0oC
b)
+0.2oC
c)
+2oC
a)
+2,5oC
b)
+1,3oC
c)
Sem Cascata
Com Cascata