- O teor de lipídios em base úmida de uma amostra de carne crua foi determinado pelo método de Bligh Dyer (70 % de umidade, base úmida). Expressar também os resultados em base seca. Demonstrar todos os cálculos.

| Repetição | Becker | Amostra (g) | Becker+lipídeos (g) | Base úmida | Base seca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55,2345 | 1,2345 | 55,2654 |  |  |
| 2 | 55,9089 | 1,1332 | 55,9369 |  |  |
| 3 | 55,8756 | 1,1897 | 55,9059 |  |  |

Base úmida                                                                                Base seca

VMP=                                                                                        VMP=

Determinação de gordura pelo método Bligh Dyer

MÉTODO

Pesar 1,0 g de amostra em tubo de ensaio de 70 mL

Adicionar exatamente, 15 mL de clorofórmio, 20 mL de metanol e 8 mL de água destilada.

Tampar hermeticamente.

Agitar por 15 minutos.

Adicionar exatamente, 15 mL de clorofórmio e 10 mL de solução de sulfato de sódio 1,5%. Tampar e agitar por mais 2 minutos.

Adicionar 1 g de sulfato de sódio anidro, tampar e agitar para remover traços de água.

Filtrar rapidamente num funil pequeno usando filtro qualitativo, a solução deve ficar límpida.

Transferir exatamente 10 mL do filtrado para um béquer de 50 mL previamente pesado em balança analítica.

Colocar o béquer na estufa a 100 (C até evaporar o solvente (aproximadamente 20 minutos).

Resfriar e pesar.