Prof. Dr. Eduardo A. Tannuri

Lista de Exercícios – Sistemas Dinâmicos PMR3302

1)  (Dorf & Bishop)

Sugestão de Solução:

2) (Dorf & Bishop)

Sugestão de Solução:

3) (Dorf & Bishop)

Sugestão de Solução:

4) Esboce e justifique a Sugestão de Solução temporal a degrau unitário dos sistemas F1 e F2 com polos abaixo, sabendo-se que estes sistemas possuem ganho unitário. Indique no gráfico o valor máximo da Sugestão de Solução, tempos característicos, valor em regime, e outras grandezas que achar pertinente.

Sugestão de Solução:

7) Um forno de precisão utilizado numa indústria de biotecnologia é dotado de um sistema de controle de temperatura, modelado conforme o diagrama abaixo. A função de transferência do sistema (que relaciona a Potência elétrica de aquecimento à Temperatura) é Gs=1s+1(100s+1) e assume-se um controlador do tipo proporcional Gcs=Kc . O sensor de temperatura possui dinâmica dada por Hs=10.05s+1.

Utilizando o conceito de dominância de polos, calcule o valor do ganho Kc para que o sistema em malha fechada possua tempo de estabilização 2% de:

a) (1,75pt) 100seg

b) (1,75pt) 10seg

Sugestão de Solução:

8) Uma planta instável Gs=1s+5(s-1)  é controlada por uma controlador do tipo proporcional Gcs=Kc .

Obter:

a)(1,5pt) o intervalo para o ganho Kc para o qual o sistema em malha fechada é estável.

b)(1,5pt) o valor do ganho Kc para o qual o sistema apresente em malha fechada Sugestão de Solução com amortecimento ζ=0,7.

Sugestão de Solução:

9) Aplica-se um degrau de 100kW a um sistema dinâmico térmico em t=3s, o sistema apresenta a Sugestão de Solução abaixo. A entrada do sistema é a potência elétrica entregue a uma resistência de aquecimento (em kW) e a saída é a temperatura (oC).

Propôs-se um sistema de realimentação proporcional para que o sistema fique mais rápido. O objetivo é que a temperatura se estabilize em 2% após 4s apenas. Calcule o ganho K do sistema de controle para este objetivo. Qual o erro em regime permanente com o valor de K obtido, para uma entrada degrau de 10ºC em Tsp?

Sugestão de Solução:

10) a)(1,5)  Obtenha o intervalo de valores para o ganho K de forma a garantir a estabilidade do sistema em malha fechada abaixo

b) (1,0) Esboce a resposta ao degrau unitário em R(s) supondo K=4 para o sistema anterior. Você pode (e deve) usar o conceito de dominância de polos. Indique o tempo de estabilização, tempo de pico, sobressinal e valor em regime da resposta.

c) (1,0) Esboce a resposta ao degrau unitário em R(s) supondo K=0,1 para o sistema anterior. Você pode (e deve) usar o conceito de dominância de polos. Indique o tempo de estabilização e valor em regime da resposta.

Sugestão de Solução:

11)  Um medidor sísmico é composto por uma massa M presa à carcaça por uma mola de rigidez K e um sistema com amortecimento equivalente C. A carcaça é presa ao corpo vibrante, apresentando o movimento y(t). O que se deseja medir é aceleração . A massa M apresenta um movimento relativo à carcaça x(t), que é medido através de uma bobina instalada em volta da mesma. O sinal elétrico lido é dado por e(t). A aceleração da massa M em relação ao solo é e Ka é o ganho do sistema elétrico de medição E(s) = Ka.X(s). Obtenha a função de transferência E(s)AY(s), onde AY(s)=s2Y(s) é a aceleração da carcaça.

# 12) A função que modela um sistema de posicionamento é dada Gs=10s(τs+1) com τ=0.001seg. Um sistema de controle em malha fechada proporcional Gcs=K é utilizado para garantir que a saída acompanhe o valor desejado.

# (a) Qual o erro na saída X(s) para uma entrada a degrau unitário em R(s)?

# (b) Obtenha o valor de K para que o erro em regime de 1mm a uma entrada rampa de 10cm/seg em R(s).

# (c) Para K=20, esboce a resposta a um degrau unitário na entrada R(s).