Data : 25/10/2023

Coluna: C-18 Zorbax ODS ,4,6 x250mm ,5µm , Marca Agilent ,PN:880952-702,SN:USF0062131 (COM  PRÉ-COLUNA)

Fase móvel : 70%metanol :30% água pH=3.5

Fluxo 1,2ml/min (Pressão= 184 Kfg/cm2)

Detector : Arranjo de diodo (254nm )

- Espectro da cafeína

Padrão_1.1

Padrão_1.2

Padrão_2.1

Padrão_2.2

Padrão_3.1

Padrão_3.2

Padrão_4.1

Padrão_4.2

Padrão_5.1

Padrão_5.2

Chá 1

Chá 2

Chá 3