Data :31/10/2023              HPLC -ID

Coluna: C-18 Zorbax ODS ,4,6 x250mm ,5µm , Marca Agilent ,PN:880952-702,SN:USF0062131 (COM  PRÉ-COLUNA)

Fase móvel : 70%metanol :30% água pH=3.5

Fluxo 1,2ml/min (Pressão=181-186 Kfg/cm2)

Detector : Arranjo de diodo (254nm )

1-1

0,0025 mg/mL

1-2

0,0025 mg/mL

2

0,005 mg/mL

2-1

0,005 mg/mL

2-2

0,005 mg/mL

3

0,010 mg/mL

3-1

0,010 mg/mL

4

0,020 mg/mL

4-1

0,020 mg/mL

4-2

0,020 mg/mL

5

0,030 mg/mL

5-1

0,030 mg/mL

CHÁ 1

CHÁ 2

CHÁ 3