## Slide 1: Efeito das ações P, I e D (isoladas) na Resposta em Malha Fechada Controle de Processos

## Slide 2
Efeito das ações P, I e D (isoladas) na Resposta em Malha Fechada
O que acontece com um processo de 1a ou de 2a ordens quando se insere um controlador por retroalimentação?
Qual a resposta y(s) frente a uma perturbação em degrau unitário?
Voltando à equação genérica:
Simplificações:
Dinâmicas da válvula e do sensor não influenciam a resposta
Gm(s)=1 e Gf(s)=1

## Slide 3
Efeito da Ação Proporcional (P) em Processo de 1a ordem em MA:
Gc=Kc
Vamos considerar um processo originalmente de 1a ordem em MA:
Gp(s)
Gd(s)
Substituindo Gc, Gp e Gd na equação da MF, temos:
1a Ordem na MA

## Slide 4
Multiplicando o numerador e o denominador por (ps+1), temos:
Dividindo o numerador e o denominador por (1+KpKc), temos:
Vamos redefinir os termos do numerador e denominador:

## Slide 5
Obtém-se como resposta do processo de 1a ordem com controle proporcional:
Observações (Interpretação da Equação):
p’ < p  em MF a resposta passa a ser mais rápida.
Resposta em MF continua sendo de 1a ordem em relação ao set-point e ao distúrbio;
Kp’ < Kp  em MF o processo passa a ser menos sensível;
Kd’ < Kd  em MF o processo passa a ser menos sensível;
Se a variável não puder oscilar insiro a ação P.
Velocidade para atingir o SS é maior.

## Slide 6
Exemplos de Respostas do Processo de 1a Ordem frente a Degrau Unitário
Problema Servo  ysp(s)=1/s e d(s)=0

Pelo TVF 
Off-set
Novo “set point”
Comportamento
Dinâmico

## Slide 7
novo set-point
Valor numérico que é o desvio final
Fica provado que a ação P não leva o sistema ao SS desejado

## Slide 8
Exemplos de Respostas do Processo de 1a Ordem frente a Degrau Unitário
Problema Regulatório  ysp(s)=0 e d(s)=1/s

Pelo TVF 
Off-set
Novo “set point”
Comportamento
Dinâmico

## Slide 9
Mesmo sendo problema regulatório a ação P deixa desvio final
Nos dois casos, supervisório e regulatório, o desvio tende a zero quando Kc tende a infinito. Porém, por questão de estabilidade não se deve utilizar Kc muito grande.

## Slide 10
Efeito da ação P em Processo de 1a Ordem
Saída
Tempo
Malha aberta
Kc1 > Kc2 > Kc3

## Slide 11
Efeito da ação P em Processo de 1a Ordem
Saída
Tempo
Malha aberta
Kc1 > Kc2 > Kc3

## Slide 12
Gc=Kc
Vamos considerar um processo originalmente de 2a ordem em MA:
Gp(s)
Gd(s)
Substituindo Gc, Gp e Gd na equação da MF, temos:
2a Ordem na MA
Termo
Supervisório
Termo
Regulatório
Efeito da Ação Proporcional (P) em Processo de 2a ordem em MA:

## Slide 13
Em que:
Observações (Interpretação da Equação):
p’ < p e ’ <   em MF a resposta passa a ser mais rápida.
Resposta em MF continua sendo de 2a ordem em relação ao set-point e ao distúrbio;
Kp’ < Kp  em MF o processo passa a ser menos sensível;
Kd’ < Kd  em MF o processo passa a ser menos sensível;
Processo sobre-amortecido pode passar a sub-amortecido
(processo que não oscilava em MA pode oscilar em MF

## Slide 14
Exemplos de Respostas do Processo de 2a Ordem frente a Degrau Unitário
Problema Servo  ysp(s)=1/s e d(s)=0

Pelo TVF 
Off-set  Independente da ordem do Processo!
Novo “set point”
Comportamento
Dinâmico

## Slide 15
Efeito da Ação Integral (I) em Processo de 1a ordem em MA:
Criada para eliminar o off-set
Vamos considerar um processo originalmente de 1a ordem em MA:
Gp(s)
Gd(s)
1a Ordem na MA

## Slide 16
Analisando só o
problema supervisório, temos:
Reagrupando, temos 
Vamos redefinir os termos do numerador e denominador:
A ação I elevou a ordem!
O processo pode oscilar dependendo do valor de !
=f(I, Kc, p, Kp)
Controlador
Processo

## Slide 17
O processo pode oscilar dependendo do valor de !
=f(i, Kc, p, Kp)
Controlador
Processo
Kp e p são intrínsecos do processo (modelagem ou identificação);
Kp e i podem ser alterados pelo operador no painel!
Se o operador conhecer esta nova fórmula de  poderá tirar, à partir desta, relação entre os parâmetros para manter >1 e o processo não oscilar!
Observações (Interpretação da Equação):
A ação I aumenta a ordem do processo;
Processos de 1a ordem que não oscilavam em MA podem vir a oscilar em MF.

## Slide 18
Pelo TVF 
Mas,
A ação integral elimina o desvio final!
Exemplos de Respostas do Processo de 1a Ordem frente a Degrau Unitário
Problema Servo  ysp(s)=1/s e d(s)=0
A resposta depende
do valor de 

## Slide 19
Efeito da ação I em Processo de 1a Ordem
Saída
Tempo
Malha aberta
1 > 2 > 3

## Slide 20
Problema Regulatório  ysp(s)=0 e d(s)=1/s
A resposta depende
do valor de 
.
.
.
O mesmo acontece para o problema regulatório
I elimina o OFF-SET!
Aumentando-se o efeito da ação integral, ou seja, aumentando-se Kc e diminuindo-se i  em MF a resposta passa a ser mais rápida!
porém com maior overshoot e mais oscilações!
Observações Adicionais:

## Slide 21
Efeito da ação I em Processo de 1a Ordem
Saída
Tempo
Malha aberta
1 > 2 > 3

## Slide 22
Efeito da Ação Derivativa (D) em Processo de 1a ordem em MA:
Vamos considerar um processo originalmente de 1a ordem em MA:
Gp(s)
Gd(s)
1a Ordem na MA

## Slide 23
Analisando só o
problema supervisório, temos:
Reagrupando, temos 
Observações (Interpretação da Equação):
’ > p  em MF a resposta passa a ser mais lenta.
A ação D sozinha não muda a ordem da resposta do sistema;
O Processo continua de 1a ordem em MF.
Aumentando-se Kc ou D o tempo de resposta aumenta!

## Slide 24
Efeito da ação D em Processo de 1a Ordem
Saída
Tempo
Malha aberta
Ação Derivativa

## Slide 25
Efeito da ação D em Processo de 1a Ordem
Saída
Tempo
Malha aberta
Ação Derivativa

## Slide 26
Efeito da Ação Derivativa (D) em Processo de 2a ordem em MA:
Vamos considerar um processo originalmente de 2a ordem em MA:
Gp(s)
Gd(s)
2a Ordem na MA
Analisando só o
problema supervisório, temos:
Reagrupando, temos 
Novo fator  em MF!

## Slide 27
Observações (Interpretação da Equação):
’ >   o controlador com ação derivativa diminui a oscilação do sistema.
A ação D não altera a ordem do processo;
Processo de 2a ordem em MA continua assim em MF.

## Slide 28
Efeito da Junção das Ações P e I (controlador PI):
A ação P apresenta desvio final porém, no controlador PI este é eliminado pela ação I;
A ordem da resposta é aumentada em relação à ordem do processo em MA;
Conforme Kc aumenta, a resposta em MF se torna mais rápida (efeito de P) porém mais oscilatória (efeito de I);
Para um mesmo Kc, se a ação integral aumenta, ou seja, ti decresce, a resposta em MF se torna mais rápida (efeito de P) porém mais oscilatória (efeito de I).

## Slide 29
PI servo GANHO
Efeito do controlador PI em Processo de 1a Ordem
Saída
Tempo
Malha aberta
Kc1 > Kc2 > Kc3 > Kc4
i fixo

## Slide 30
PI SERVO TAL
Saída
Tempo
Malha aberta
Efeito do controlador PI em Processo de 1a Ordem
1 > 2 > 3 > 4
Kc fixo

## Slide 31
Efeito da Junção das Ações P, I e D(controlador PID):
Qualitativamente apresenta as mesmas características dinâmicas do PI;
A presença do termo derivativo traz um efeito estabilizador ao sistema;
Conforme Kc aumenta para agilizar a resposta, haveria uma tendência à oscilação. Porém com a ação D a amplitude das oscilações não aumenta.

## Slide 32
Efeito da ação PID em Processo de 2a Ordem
Saída
Tempo
Malha aberta
Kc1 > Kc2 > Kc3
i fixo e D fixo

## Slide 33
Saída
Tempo
Malha aberta
Efeito da ação PID em Processo de 2a Ordem
1 > 2 > 3
Kc fixo e D fixo

## Slide 34
PID SERVO d
Saída
Tempo
Malha aberta
Efeito da ação PID em Processo de 2a Ordem
1 > 2 > 3
Kc fixo e i fixo